本文件已经我单位审核，请按此文件发布。

招标人盖章及签字：

日期:

监督部门盖章：

日期:

公开招标文件

招标编号：PTLX20191203

项目名称：粮食机械和质量检测设备采购

招标人：莆田市城厢粮食购销有限公司

招标代理人：莆田龙兴招标代理有限公司

二○一九年十二月

- 目   录

第一章    投标邀请

一、 投标邀请函

二、 招标货物一览表

第二章    投标人须知

投标人须知前附表

一、 说明

二、 招标文件

三、 投标文件的编写

四、 投标文件的提交

五、 投标文件的评估和比较

六、 定标和签订合同

第三章    招标内容及要求

第四章    采购合同

第五章    投标文件相关格式

第一章  投标邀请

莆田龙兴招标代理有限公司受莆田市城厢粮食购销有限公司委托，对本文件所述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

一、招标编号：PTLX20191203

二、招标货物(服务)名称、数量及主要技术规格：请见招标货物一览表

三、时间安排：

1、投标人报名时间：2019年12月5日～2019年12月18日。

2、投标文件递交截止时间和开标时间：2019年12月19日9：00，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

四、地点安排：

1、投标报名、咨询、答疑及来往信函地点：莆田市城厢区建锈路221号201#。

2、投标文件递交及开标地点：莆田龙兴招标代理有限公司（莆田市城厢区建锈路221号201#）。投标文件由招标代理人的工作人员接收。

五、投标报名方式：

1、上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

2、邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转帐或电汇到我司指定的帐户，再将转帐或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

3、招标文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，我司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

六、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间5日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

七、以上如有变更，我司将中国政府采购网、莆田市粮食集团有限公司网、莆田市振兴乡村集团有限公司网等相关网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

八、莆田龙兴招标代理有限公司指定账户：

保证金、中标服务费缴纳帐户：开户名--莆田龙兴招标代理有限公司，开户行--建行莆田分行，帐号--35001632433052502221。

招标人：莆田市城厢粮食购销有限公司

联系人：温先生

电话：13859898660

招标代理机构：莆田龙兴招标代理有限公司

地    址：  莆田市城厢区建绣路221号201#

邮    编：  351100 电子信箱：  6617863@163.com

电    话：  0594-2682896

传    真：  0594-2670068

联 系 人：  小翁

- 附：招标货物一览表

| 合同 包 | 品目号 | 品目名称 | 技术规格及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | - 粮食机械设备采购项目 | - 详见第三章附件1 | - 1批 |
| - 2 | - 1 | - 粮食质量检测设备采购 | - 详见第三章附件2 | - 1批 |
| 合同签订期：中标通知书发出之日起3日内与招标人签约合同。 |  |  |  |  |
| 交货时间：2019年12月30日前完成货物的供货、安装交付验收。 |  |  |  |  |
| 交货地点：招标人指 定地点 |  |  |  |  |

- 备注：1、投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

# 本批采购设有最高限价，合同包1最高限价为 129500元、合同包2最高限价为 101360元，超过最高限价的投标报价将视为无效投标。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：粮食机械和质量检测设备采购 招标人名称：莆田市城厢粮食购销有限公司 招标编号：PTLX20191203 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 1、凡在中华人民共和国境内注册，具法人资格，有能力提供本招标文件所述货物、服务且没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，的境内企业均可能成为合格的投标人。投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件并须提供下列证明材料否则导致投标无效： ①、投标人《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件（三证合一情形的只需提供法人营业执照复印件）； ②、投标人财务状况报告复印件（提供经会计师事务所审计的上一年度审计报告复印件）。投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度(2018年)的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 ※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。 ③、投标人自本项目投标截止时间前一年内任意一个月的缴税证明（银行缴税付款凭证复印件或税务部门出具的缴税证明）及投标截止时间前一年内任意一个月缴纳社保证明【从社保窗口或从社保系统或其他缴费系统中打印的有盖章（含电子章）的社保缴纳证明材料】； ④、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函； ⑤、投标人（含制造商）须提供参加采购活动前3年内在经营活动中无不良记录（在政府采购严重违法失信行为信息记录内、失信被执行人名录内、企业经营异常名录内、重大税收违法案件当事人名单内、存在被列为被告且存在被执行、存在行贿记录的统称为不良记录）的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）无不良记录的打印件（或截图）； 注：所有资格证明文件应是最新、有效、清晰的，有年检要求的应符合规定，并加盖投标人公章；有变更事宜的，变更文件应附齐全，所有资格证明文件复印件均需注明“与原件一致”。评标委员会对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地点：详细见招标公告 接收人：招标公司工作人员 投标截止时间：详细见招标公告 |
| 5 | 12 | 投标保证金：合同包1：人民币贰仟叁佰元整(￥：2300.00元)、合同包2：人民币贰仟元整(￥：2000.00元)投标保证金以转账、电汇或招标公司认可的其他形式提交，不直接接受现金或汇票，以投标文件递交截止时间前到帐为准(投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的招标编号，否则不予确认)。投标人在缴纳保证金时必须以公司的账户或公司的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。 |
| 6 | 17.3 | 本批招标无效投标：详见招标文件第17.3资格性检查和符合性检查及资格标准 |
| 7 | 19.1 | 评标标准和方法： 合同包1：采用综合评分法确定中标人，主要评标因素详细见下附。 合同包2：采用最低评标价法确定中标人，主要评标因素详细见下附。 |
| 8 |  | - 招标服务费：(1)本项目代理服务费由中标供应商支付。 (2)其他：1、中标人应按中标金额0-100万元部分*1.5%计算向招标代理公司交纳服务费。2、中标服务费缴纳帐户：开户名--莆田龙兴招标代理有限公司，开户行--中国建设银行股份有限公司莆田分行，帐号--35001632433052502221。 3、评审专家劳务报酬壹仟伍佰元由合同包1合同包2中标人各承担50%。 |
| 9 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：莆田市振兴乡村集团有限公司 |
| 10 |  | 投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。定标后，招标人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
| 11 |  | 其它要求： (1)投标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 (2)投标人应如实详细填写技术参数和商务偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，若无详细技术参数偏离表和商务偏离表或未按要求填写者，评标委员会将作出不利于投标人的判断。 |
| 12 |  | 重大偏差和细微偏差界定： 1、严格界定投标偏差。评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项界定投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。 2、重大偏差。下列情况属于重大偏差： (1)投标文件未按招标文件要求加盖公章并由负责人或其书面授权的代理人签字的； (2)投标联合体未提交联合体协议的； (3)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； (4)明显不符合技术规格、技术标准的要求； (5)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； (6)投标文件附有招标人不能接受的条件； (7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 3、细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。不利的认定标准应当在招标文件中量化。采用综合评分法的，可对细微偏差采取扣分做法，扣分标准应在招标文件中列明。采用最低评标价法的，可对细微偏差采取计量做法，约定一定数量以上的累积细微偏差视为技术商务不合格，该投标人不予推荐为中标候选人。 |

合同包1：评标委员会将对通过资格及响应性审查的各合格投标人根据以下标准和方法按合同包分别进行评估。评分将按技术部分、商务部分和报价部分分别进行，计算出相应合同包各合格投标人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为该合同包的中标候选人。若有相同的最高得分， 则按投标报价从低到高顺序进行排列，投标报价最低的投标人将被推荐为该合同包的中标候选人；若投标报价也相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被推荐为该合同包的中标候选人；若技术部分得分再相同,则由评标委员会采用记名投票,得票最多者为中标候选人。（仅推荐一名中标候选人；若中标人不履行合同，本次招标流标。）分值分布如下：

A：报价部分评分               满分30分

B：技术部分评分               满分55分

C：商务部分评分               满分15分

综合得分为：A+B+C

| 序号 | 评标项目 | 评标权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分30分 | 30分 | A= 30 —｜Bn- B平｜/ B平×100×Q 注： ①、A：投标人报价得分 ②、B平为各合格投标人评标价的平均值； ③、Bn为投标人提供的有效报价； ④、Q为价格权重，当Bn＜B平时，Q＝0.4；当Bn＞B平时，Q＝0.6。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：如果在评标过程中，评标小组发现投标人的投标报价明显低于其他通过资格及符合性的投标人的报价，评标小组认为其投标报价可能低于其成本价有可能影响合同的履行及项目的质量的，可以要求投标人在规定的时间1个小时内出具详细的成本计算清单（加盖投标人公章）、成本计算说明并提供相关证明材料（提供与本次采购规模、性能参数类似的业绩合同复印件，加盖投标人公章）。投标人在规定的时间内不能出具完整有效的证明材料的，视为投标人报价低于成本价，按无效标处理。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分55分，B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7） |  |  |
| B1 | 技术性能（满分37分） | 37分 | 评标委员会将综合考虑各投标方对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评委对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标设备的参数是否正偏离与负偏离，检测报告是否提供，做出评价，技术参数全部符合招标文件要求，检测报告全部提供的得基本分37分，正偏离不加分，设备技术参数每负偏离一项扣2分。 |
| B2 | 安装维护方案（3分） | 3分 | 根据各投标人提供的项目安装维护实施方案的完整性、科学性、可行性等情况由评委在0-3分进行横向评比，没有提供不得分。 |
| B3 | 质量保障措施（3分） | 3分 | 根据各投标人提供的质量保障措施方案的完整性、科学性、可行性等情况由评委在0-3分进行横向评比，没有提供不得分。 |
| B4 | 设备安装、运行、保养（3分） | 3分 | 根据各投标人对所投产品的安装、日常运行和保养的方案等情况的描述，由评委在0-3分进行横向评比，没有提供不得分。 |
| B5 | 培训方案（3分） | 3分 | 根据各投标人所提供的技术培训方案的可行性、合理性、实用性等方面由评委在0-3分进行横向评比，没有提供不得分。 |
| B6 | 配置设计方案（3分） | 3分 | 根据各投标人所提供系统配置设计方案合理性：有完整详细切实可行的玉米、小麦、稻谷、大豆收、发及倒仓系统配置方案与计划，深化设计科学合理、切实可行，能充分满足项目运行要求由评委在0-3分进行横向评比，没有提供不得分。 |
| B7 | 投标文件评审（3分） | 3分 | 根据各投标人所提供的投标文件编制水平、资料齐全性，并结合本次招标文件的要求填写、制作排列是否有序，是否便于评委审阅等情况由评委在0-3分进行横向评比，没有提供不得分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分15分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 3 |  | 根据投标人及所投产品制造商的企业综合实力、信誉等方面由评标委员会根据轴承的品质，在0-3分进行横向评比，没有提供不得分。 |
| C2 | 3 |  | 投标人或所投产品制造商获得省级以上国家有关部门联合颁发的“高新技术企业”称号得3分；（提供加盖原厂公章扫描件）未提供不得分。 |
| C3 | 3 |  | 根据售后服务方案、措施、响应等情况综合评定对比打分：由评标委员会在0-3之间进行评分。 |
| C4 | 3 |  | 主要设备入围情况：由评标委员会根据投标人或所投产品制造商自2011年至2018年度（入围时间以网站时间为准）中储粮移动式粮食输送机（进仓设备、出仓设备）中储粮入围情况，在0-3分进行横向评比，没有提供不得分。（需提供相关截图加盖原厂公章扫描件） |
| C5 | 3 |  | 轴承为工艺设备的重要部件，根据投标人提供的UCP208调心轴承，现场由评标委员会根据轴承的品质，在0-3分进行横向评比，没有提供不得分。 |

- 注：技术参数中要求提供的检测报告只能由投标人或制造商提供，报告封面需体现单位名称，且原件随投标文件递交，不提供者视为负偏离，不推荐为中标候选人。

合同包2：采用最低评标价法。

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

（2）价格扣除的规则如下：

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过该合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

b.小型、微型企业产品等：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | (1)根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)，节能产品政府采购品目清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》依据的标准）及其附件（若有，应至少提供附件中可体现所投产品的完整页面）加盖投标人公章，否则投标无效。 (2)根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)以及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)，对所投节能(非强制类产品)、环境标志产品实施政府优先采购，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标准产品认证证书复印件（产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》、《环境标准产品政府采购品目清单》依据的标准）及其附件（若有，应至少提供附件中可体现所投产品的完整页面）加盖投标人公章，否则不予优先采购即不享受以下评审优惠条件。若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 注：节能产品政府采购品目清单，以下简称“节能清单”；环境标准产品政府采购品目清单以下简称“环境清单”。本次政府采购活动已经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清单、环境清单。对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | （1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，符合中小企业划分标准的企业（联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的评审价格扣除优惠。(大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除优惠。但组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。) 参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供： a.《小微企业声明函》 b.对小型、微型企业的认定，由企业所在地的县级以上中小微企业主管部门负责。（专门面向小微企业的招标项目，可不提供此项。）（2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，符合规定的残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，其报价享受10%的评审价格扣除优惠。但残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受该评审优惠。（3）根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，符合规定的监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，其报价享受6%的评审价格扣除优惠。注：除符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除外，其它小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 |

c.其他：无。

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

b.评标价相同的并列。

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标活动的业主方。

2.2 “招标代理人”系指本次招标采购项目活动的组织方。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人及合格的投标产品：

3.1凡有能力提供本招标文件所述货款及服务的的供应商均可能成为合格的投标人，请提供合格有效的营业执照复印件。

3.2投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人和投标代表的身份证复印件。

3.3本项目不接受联合体投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

5.2本招标文件中所列的工艺、图纸、材料和设备的专利、配置、技术参数、性能、标准、商标、名称、设计、原产地或生产供应商等要求仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，但替代标准必须高于或等于本文件要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

5.3除非有特殊需要，招标文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，投标人若对以上情况要求了解，经招标人同意后，可以到使用地勘查，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日，招标代理人可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8．1各投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证其投标文件中所提供全部资料的真实性，不得有虚假应标行为，否则其投标将被拒绝。

8.1.1评标委员会有权在评标过程中或采购人有权在采购活动过程中对投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝或隐瞒真实情况，如发现投标人存在虚假应标行为的，其投标将被拒绝，投标保证金不予退还，其虚假应标行为上报监督管理部门并在相关网站上予以公示；已中标的取消其中标资格，投标保证金不予退还；已签订合同的，则视为中标人违约，采购人有权单方面中止合同；给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

8.1.2招标文件规定的相关要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式提出不符合的说明，则视为投标人能够完全理解并满足招标文件要求。如果投标人或投标产品的技术、商务存在不符合招标文件要求之处，不管是多么微小，投标人都应在《技术规格偏离表、商务偏离表》中如实详细说明，投标人在中标后才提出或被招标人发现投标人有不符合招标文件要求的均按虚假应标处理。

8.1.3如果评标委员会发现投标人为谋取中标恶意篡改《技术规格偏离表》中招标文件要求的或投标产品响应栏中应答的技术指标与提供的佐证材料明显不符的【特别是招标文件技术要求中涉及具体数值要求的指标，投标人应答的具体数值与投标人提供的佐证材料不一致的(非因简单黏贴复制形成)，可视为投标人为谋取中标而恶意篡改所投产品技术指标】，评标委员会可视为虚假应标而拒绝其投标，其保证金不予退还。若投标人投标产品技术部分存在虚假应标情形的，其投标将被拒绝，投标保证金不予退还，情节严重的，报监督部门进行处理并在相关网站上予以公示。

8.2 除非有另外的规定，投标人应对招标货物一览表所列的全部合同包进行投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物和每一合同包只能有一个报价，总报价应为投标项目送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、项目实施、运输运费、采购保管、装卸费、产品检验检测、税收、售后服务、招标服务费、安装所需的工具、备件清单、其他相关资料等所有费用。

8.3中标人应保证招标人和招标代理人不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标人和招标代理人的损失。

8.4投标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供招标文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿招标人和招标代理人的所有损失，且招标人和招标代理人保留追究法律责任的权力。

8.5投标项目有品牌及规格型号的应与国家规定部门核发证件上的品牌及规格型号相一致。投标人提供评委无法认定的名称及规格型号，将被视为未实质性响应招标要求。

8.6投标人对招标要求应该响应的内容采取回避，或对本应提供的技术数据采取文字叙述答非所问、含糊不清、模凌两可的，将被视为未实质性响应招标要求。

8.7投标人随同投标文件提供的技术资料(含法定检测机构的测试报告、鉴定文件等)必须规范、完整，不能模棱两可、似是而非，否则将被视为未实质性响应招标要求。

8.8投标人应详细说明其投标产品的品牌型号、规格、配置、技术参数、性能指标、产地、制造商名称等。

8.9投标人提供的产品制造标准、安装标准、环保节能标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本，否则将不予采纳所引用的内容。

9.2各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列二个部分：

10.1.1第一部分  报价部分文件，其中应主要包含以下内容：

投标报价函

10.1.2第二部分  技术商务部分文件，其中应主要包含以下内容：

(1) 投标书

(2) 投标详细货物一览表

(3) 供货范围清单

(4) 技术和商务偏离表

(5) 质量保证和售后服务承诺书

(6) 招标服务费承诺书

(7) 投标人资格证明文件

(8) 投标人提交的其他资料

(9) 投标保证金

(10) 招标文件和法律法规要求提交的其他文件

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第5项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第4项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理人规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理人缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金或汇票；保证金以投标文件递交截止时间前到帐为准。投标人在缴纳保证金时必须以自己的账户或自己的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。

12.5投标人在交纳投标保证金时，必须严格按规定的金额交纳，不得多交或少交，并在办理交纳手续时必须注明招标编号、项目名称，若因多交、少交或未标明招标编号、项目名称而引起查询不到，其后果将由投标人自行承担。

12.6未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.7招标代理人将在中标通知书发出之日后予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

12.8确定中标结果后，中标人投标保证金在中标人履行合同并验收合格后，凭招标人开具的购销合同和验收报告10天后，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.9投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.10退回保证金时投标人所提供的账户必须是自己的账户、开户名，否则不予办理，退回时将采用转账或电汇方式。

12.11发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，在投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知的规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假；

⑸ 中标人未在规定的时间内履行合同并通过验收；

（6）本招标文件中规定的其他取消投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标人造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的报价文件叁份，技术商务投标文件正本一份，副本肆份，技术商务正本必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码，必须用线装或胶装(为永久性、无破坏不可拆的)。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，并由法定代表人或其授权代表(投标代表)签署，盖投标人公章，并用投标人公章盖好骑缝章，相关证件必须每页加盖公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理人的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件的正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样，在信封每一处封口的骑缝处均要签字或盖章。投标文件未密封完整将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于20   年   月   日   时之前(指招标邀请中规定的开标日期及时间)不准启封”的字样，并签字或盖章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

14.9投标文件由技术、商务标和报价标两部分组成，投标投标人必须将投标文件技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。

五、  投标文件的评估和比较

15.开标、评标时间

15.1 本项目将在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理人主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理人对唱标内容作开标记录，由投标代表签字确认。

16.评标委员会

16.1招标代理人根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被取消投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)未按规定提交投标保证金的；

(2)一个投标人不止投一个标；

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第7项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏(缺)报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用(含配置、功能等)，漏(缺)报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家(即资格性检查、符合性检查合格后投标人不足三家)情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1  评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理人方将在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示。公示后，招标代理人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理人提出质疑。

21.2《中标通知书》发出同时应将落标通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起3日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3招标人在合同履行中，需追加或减少与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4若某合同包的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同的，则将按招标失败处理，重新启动招标程序。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以书面形式向招标人或招标代理人提出质疑。招标人或招标代理人作出书面答复后，若投标人不满意的，可在答复期满后十五日内按照有关规定向投标须知前附表第10项所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  招标内容及要求

包1：粮食机械设备采购项目技术参数和要求：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮情电子测温系统 | 系统设计使用寿命：＞10年 工作环境温度：-40℃～90℃ 工作环境湿度：0%～99%RH 抗雷击电压：＞4KV 测温范闻：-30℃～85℃ 测湿范围：0%—100%RH 系统温度误差：≤±0.5℃ 系统湿度误差：≤±2%RH 温度重复误差：≤±0.2℃ 湿度重复误差：≤±l%RH 检测速度：不低于50点/秒 通讯距离：有线系统＞8KM 特殊情况可以实现10公里 系统平均无故障时间：15000小时 测控主机容黾：200台测控分机 测控分机容量：1000测温点 二、系统硬件： 1、测控分机具有操作键盘及信息显示窗口设计，并能够检测及显示温度数据。能够在分机上打印单仓温湿度度数据报表。以便仓库保管员随时随地检测粮仓温度。 2、测控分机应具有高兼容功能，即在不改变仓内设备的情况下任何一台测控分机都能够在任何一栋仓房上正常使用，并能满足仓内数字传感器及模拟传感器同时运行。在不更换测控分机的情况下满足仓外有线通讯及无线通讯。 3、测控分机为宽电压工作设计，采用的先进模块电源供电，能够满足库区电压在100V-265V之正常工作。 4、仓内测温电缆的设计为通根全注塑无接头处理，无需接插件及手工连接，确保与空气完全隔离。 5、仓内所有线缆接头的处理应采用3M防熏蒸连接器件，确保与空气完全隔离。 6、仓内设备的设计为全密封注塑（胶）设讣，确保与空气完全隔离。 7、无线网络传输系统；无线设备全部采用小功率数字化传输模式。 8、系统设同时具备三重防雷保护，即光电隔离防雷、物理隔断防雷、物理短路防雷。确保在高压雷电通过时能最大限度的保护系统设备不受损坏。 | 1套 |
| 2 | 多功能转向伸缩输送机 | 多功能液压补仓机属于移动式输送机，配置伸缩机架，可伸缩调节输送距离。该设备配置高强度锰钢型材焊接成型的机架、凸凹文字环形输送带、动平衡及探伤检验改向驱动滚筒、配有带方向盘的行走机构、回转支撑转向机构、液压升降机构、横梁式前桥。该设备是一种新型粮食输送设备，适用用于各类散粮装仓、补仓作业。可在180°范围内自动左、右旋转，装配有液压升降调节系统，高低、远近可大角度调节。具有国家级相关检测机构出具的检测报告（提供加盖原厂公章扫描件）。 多功能液压补仓机具有电动伸缩功能；伸缩部件采用齿轮齿条啮合，配合槽型导轨，结构新颖紧凑，伸缩距离大、运行平稳可靠。该设备驱动轮采用6.50-16汽车轮，转向轮采用高配置轮胎，整机移动轻便、安全，减少工人在入仓作业中需经常移动和调节设备的现象，解决粮食埋没行走轮的问题。设计有可靠的液压升降机构，可随意调节高度以满足不同仓房要求。 1、该设备驱动轮采用6.50-16汽车轮，转向轮采用高标准轮胎，整机移动轻便、安全，减少工人在入仓作业中需经常移动和调节设备的现象，解决粮食埋没行走轮的问题。 2、采用充气工业汽车轮胎，四个轮子均可转向，便于库外对窗作业，同时设有支撑杆座，保证作业时充分着地、稳定运行。 3、电气控制柜设计为双层304不锈钢密封结构，设有防过载、防缺相保护装置，采用优质电气元件，外接电缆线采用专用防水防尘电源快接插件，便于保养，减少电气维护作业。 4、输送带具有耐磨、耐热、耐酸碱、耐油等特点；拉伸强度不小于15Mpa，拉断伸长度不小于350%，大大提高了输送带的使用寿命。 5、托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%，产生了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。托辊径向跳动量为国家标准规定量为0.7毫米，旋转阻力系数低于0.02，轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内，托辊具有防尘性、抗水性、抗冲击性，保证托辊高质量、高寿命。 6、机架全部使用高强度钢板由焊工焊接而成，高质量的连续焊缝，满足输送机长时间、大批量作业。 7、焊接采用数控机床、焊接机器人与专业焊工相结合的工艺，保证焊接质量。 8、液压升高常规高度为2.3～6.5米。 | 1台 |
| 3 | 移动式汽车散料接收机皮带 | 移动式汽车散料接收机（移动式输送机）具有安全可靠，操作、维护方便，工作平稳、平衡可靠，噪声小，功率低等特点。移动式卸粮机的改向滚筒均采用厚壁钢管制作，进行了严格地动平衡及探伤检验，运行更平稳；移动轮采用6.0-16汽车充气轮和10寸万向轮组，整机移动轻便。低底盘、接料斗可满足自卸或厢式散粮运输车的卸粮高度需要，料斗的高度可调节，接料斗出料接构设计巧妙，不易造成输送带撒料、跑偏，电机超载等现象。具有国家级相关检测机构出具的检测报告（提供加盖原厂公章扫描件）。 1、低底盘、接料斗可满足自卸或厢式散粮运输车的卸粮高度需要，料斗的高度可调节，接料斗出料接构设计巧妙，不易造成输送带撒料、跑偏，电机超载等现象。 2、移动式汽车散料接收机的改向滚筒均采用厚壁钢管制作，进行了严格地动平衡及探伤检验，运行更平稳。 3、接料斗前段设有支撑杆座，保证作业时充分着地、稳定运行。 4、电气控制柜设计为304不锈钢材质。 5、输送带具有耐磨、耐热、耐酸碱、耐油等特点；输送带拉伸强度不小于15Mpa，拉断伸长度不小于350%，大大提高了输送带的使用寿命。 6、托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%，产生了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。托辊径向跳动量为国家标准规定量为0.7毫米，旋转阻力系数低于0.02，轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内，托辊具有防尘性、抗水性、抗冲击性，保证托辊高质量、高寿命。 7、焊接采用数控机床、焊接机器人与专业焊工相结合的工艺，保证焊接质量。 | 1条 |

包2：质量检测设备采购技术参数和要求：

| 序号 | 货物、服务名称 | 技术规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食快速检测及监测分析系统 | 详见技术附件 | 1台 |
| 2 | 锤式旋风磨机 | 详见技术附件 | 1台 |
| 3 | 双头面筋洗涤仪 | 详见技术附件 | 1台 |
| 4 | 面筋离心指数仪 | 详见技术附件 | 1台 |
| 5 | 面筋烘干仪 | 详见技术附件 | 1台 |
| 6 | 砻谷机 | 详见技术附件 | 1台 |
| 7 | 电子天平 | 详见技术附件 | 1台 |
| 8 | 振荡器 | 详见技术附件 | 1台 |

1、粮食快速检测及监测分析系统

1、粮食快速检测及监测分析系统满足粮食（谷物、小麦、玉米）中黄曲霉毒素 B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、重金属离子铅、重金属离子镉、菊酯类、多菌灵、啶虫脒、毒死睥、氟虫腈、百菌清等快速检测，可升级转基因检测。

2、胶体金定量试纸条检测范围：

黄曲霉毒素B1：0-160ppb

玉米赤霉烯酮：0-1500ppb

呕吐毒素：0-8000ppb

赭曲霉毒素A：0-150ppb

重金属铅：0ppb-400ppb

重金属镉：0ppb-400ppb

农药残留：菊酯类：0-1000ppb

多菌灵：大米0-2000ppb，玉米、小麦0-1000ppb

啶虫脒：0-1000ppb

3、便携式试纸条扫描读数仪技术要求

3.1屏幕：7±0.2英寸电容式触摸屏

3.2光源：节能环保LED光源

3.3操作系统：安卓系统

3.4系统内存：≥1G

3.5 SD卡内存：≥8G

3.6曲线传输方式：二维码

3.7数据传输方式： WIFI/蓝牙/USB/网口

3.8变异系数：CV≤2%（标准卡测试）

3.9检测功能：自动识别CT线位置,定量测读胶体金快速检测试纸条

3.10兼容性：兼容测读真菌毒素和重金属检测项目

3.11打印功能：自带热敏打印功能，可打印检测结果，用户可以通过扫描二维码获取更多样本信息

3.12 仪器尺寸≤210*210*150mm

4、操作方法：

4.2提取液：真菌毒素采用乙醇溶液/水提取，安全环保

4.3前处理：黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素前处理方法统一，可实现一次提取分别检测,提升检测效率。

5、结果准确，操作简单，检测迅速（中标方在签合同前，须提供国家粮食局标准质量中心2017年以来对投标产品出具的评审意见原件查验5.1、5.2条款，否则取消中标资格）。

5.1利用胶体免疫层析技术，一个样品的真菌毒素含量检测时间不超过25min，重金属铅含量检测时间不超过35min。

5.2 准确度

玉米黄曲霉毒素B1检测偏差≤15%；玉米呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赫曲霉毒素、重金属镉检测偏差≤10%

6、检测系统包含真菌毒素及重金属试纸条前处理所需各种仪器及耗材，无需额外配置。

7、外箱尺寸：仪器箱≤ 61*43.5*28 ( 单位：cm3)，耗材箱 ≤48*34*28( 单位：cm3)

8、外箱材质：铝合金拉杆仪器箱；环保 PP5耗材箱

9、重量：仪器箱 （含仪器）≤14kg，耗材箱（含耗材） ≤4.5kg

10、工作电压：AC 220v

11、附件技术要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式试纸条扫描读数仪 | 1 | 详见以上参数 |
| 2 | 快检过程管理及检测结果分析app软件V1.0 | 1 | 支持检测数据实时联网，可实现检测结果上传与管理，便于整体监控，数据可溯源，支持新版本联网更新。需保证采购方不受产权干扰。 |
| 3 | 粉碎机 | 1 | 3.1电压：220V 3.2功率：≥350W 3.3材质：不锈钢 3.4转速：25000转/分钟 3.5产量：10-100g/次 3.6细度：10-150目,通过控制粉碎时间的长短控制细度 3.7体积：≤160*160*320mm 3.8重量：≤3kg 3.9适用范围广泛，植物性纤维、高硬度、高韧性物料，如中药材、无机物矿物质等均能达到良好的粉碎效果 |
| 4 | 电子天平 | 1 | 4.1最大量程：≥500g 4.2分度值：0.01g 4.3不锈钢称台，蓝色 LCD 显示器 4.4低电压报警 4.5 6种称量单位选择 |
| 5 | 迷你振荡器 | 1 | 5.1运行方式：圆周 5.2周转直径：≥4.5 mm 5.3允许震荡承重量(含夹具)：0.1 kg 5.4电机输入功率：1.2 W 5.5电机输出功率：0.8 W 5.6允许连续运转时间：100 % 5.7固定转速：≥2800 rpm 5.8点动功能：是 5.9外形尺寸：100 x 70 x 100 mm 5.10重量：0.55 kg 5.11允许环境温度：5 - 40°C 5.12允许相对湿度：80 % 5.13 DIN EN 60529 保护方式：IP 40 5.14电压：100 - 240 V 5.15频率：50/60 Hz 5.16仪器输入功率：30 W |
| 6 | 迷你离心机 | 1 | 6.1转速：≥6000转/分 6.2相对离心力：≥2000g 6.3盖开关外凸设计，具有启动/停止动能，方便单手操作。 6.4重 量：≤0.9kg 6.5最大噪音：45dB 6.6外型尺寸：≥162×137×120（mm） |
| 7 | 微型干式加热器 | 1 | 7.1温控范围：2-100℃ 7.2升温时间：≤12分钟（从20℃升至100℃） 7.3温度稳定性@100℃：≤±0.5℃ 7.4模块最大温差@40℃：0.3℃ 7.5模块温度均匀性：≤±0.5℃ 7.6显示精度：0.5℃ 7.7时间设置最长： 99h59min59s 7.8通道数：≥32 |
| 8 | 计时器 | 1 | 8.1到时提醒功能 8.2三道计时轨道：同时计时，互不干扰 8.3背面有支架与磁铁 |
| 9 | 移液器 | 2 | 9.1通道：单道 9.2自动程度：手动移液器 9.3 20-200ul 1支，100-1000ul 1支 |

11、产品质量保障

11.1 为确保具有良好的兼容性，投标产品配套胶体金检测卡须与仪器同品牌；

11.2投标产品配套胶体金卡制造商应属于粮食行业标准推荐品牌,投标文件需提供行业标准印证。

2、锤式旋风磨机

1.满足面筋数量、质量、谷物粘度、小麦降落数值、近红外成分等指标测定需求。

2.操作简便，内置保护开关，使用安全。

3.高速、高效、粉碎物细小。样品经高速磨锤击成细小均匀粉末，随高速气流通过不锈钢筛进入集成器制备成样品。

4.箱体内壁粘贴国内先进的吸隔音材料，噪声低于国内外同类产品。

5.电机内置温度保护器，一旦电机超过设定温度会自动停机，待温度降至正常后，又能重新启动。

6.可通过增配自动喂料器，提高自动化，可有效控制较高水分样品及有壳谷物样品的进料速度。

7. 工作电源： AC220±10V  50Hz

8. 电机功率： 750W

9. 工作室直径： 110mm

10.磨锤转速： 16800r/min

11. 筛板孔径(mm)： 0.5、0.8、1.5mm

12. 外形尺寸(mm)：≥530mm×530mm×650mm

13. 整机重量: 51kg

3、双头面筋洗涤仪

细洗涤网规格： ≥200目

粗洗涤网规格 ：≥26目

洗杯内径 ：≤54 mm

洗涤试样量：  10g （每个洗杯）

洗涤液流量 ：≥50～56 ml

和面时间： 5～75 s(数显可调）

洗涤时间： 1～15 min(数显可调）

工作电压 ：AC220V   50Hz

整机重量：  22 kg

外形尺寸（mm）： ≤ 335mm×330mm×325mm

4、面筋离心指数仪

电机转速:≥6000r/min

指数孔板：600μm

离心孔板：500μm

工作时间：1min

电机功率：25W

工作电压：AC220V

整机重量：6kg

外形尺寸（mm）：≤ 265mm×220mm×165mm

5、面筋烘干机

工作温度：180-200℃

相对湿度：＜90%

额定功率：650W

工作电源：AC220V 50Hz

整机重量：2.5kg

外形尺寸（mm）：≤ 230mm×250mm×110mm

6、砻谷机

6.1.自动进料

6.2.可视化调节间距，仪器胶辊之间的间隙可调，根据稻谷样品颗粒大小进行胶辊间隙调节，便于有效的对样品脱壳

6.3.220V电压下，一次性脱壳达到99%以上

6.4.电机电压：220V/50Hz

6.5.功率：150W

6.6.转速度：2800r/min

6.7.胶辊规格：￠52×40mm

6.8.一次砻谷出糙米：20-200g

- 电子天平

称量范围：0-6000g

可读性精度：1g

电源：交直流电两用

秤盘尺寸：160*160mm

净重：160*160mm

- 振荡器

8.1、工作方式：往复

8.2、振荡幅度 （mm）：≥20

8.3、振荡频率 （rpm）：0-300

8.4、定时范围:0～120

8.5、整机功率 （W）:≤60

8.6、工作尺寸 （mm）：≤520×300

8.7、外形尺寸 （mm）：≤520×300×240

一、与本批招标货物相关的其他要求：

（一）安装与验收

1安装

（1）中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

（2）2019年12月30日前，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。

（3）货到且实验室符合安装条件后一周内，中标人负责派技术人员（必须具有安装、调试同型号仪器的实际工作经验）到现场进行安装、调试，直至验收合格并交付采购人使用。

（4）采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

2、验收

（1）验收标准

中标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。中标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。须经过采购人确认符合技术规格及要求所列条款，合格后才能投入使用。招标文件中所使用的标准和技术参数如与投标人所执行的标准发送矛盾，按较高标准执行。

（2）验收程序和方法

①出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书等。

②初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

③试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

④最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。

（3）中标人在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

（4）若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

3技术资料要求

中标人应向采购人提供完整的技术资料壹套，其费用包含在投标总价中

（二）售后服务要求

1、本项目质保期至少为一年。质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。在质保期结束前1个月，中标人须无偿对货物进行一次全面的维护与保养。

2、质保期内要求现场保修的货物若发生问题，中标人最终维修服务响应时间为不超过2个小时, 在72小时内到达现场进行免费维修服务。

3、投标人须在投标文件中承诺质保期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。

4、投标人须在投标文件中提供现有售后服务人员的情况，仪器须直接送达采购人的安装现场，运输费用包含在整机报价内，并且须保证配套软件终身免费升级。

（三）技术培训

1、中标人免费提供操作使用培训课程并对采购人至少两名技术人员进行所有产品的操作培训、技术培训和维护管理培训，提供相关教材，保证采购人技术人员具备基本的日常操作维护管理能力。

（四）付款方式

包1：全部货物交货并经验收合格后，采购人凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以  汇款 方式向中标人支付  50 %的货物价款。(若中标人有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除),系统完成安装调试验收合格、正常运行一个月后一星期内付合同总额的45 %。

包2：本项目安装调试完毕经采购人验收合格后，由采购人支付货款：

1、所有货物到达采购人指定地点并安装调试完毕，经采购人验收合格后一周内支付合同金额的 95%；

2、剩余5%在产品质保期满后一周内给予支付。

现场交货条件下，中标人要求付款应提交下列单证和文件。

  - 金额为有关合同货物价格  100 %的正式发票。

  - 生产厂家出具的货物质量合格证书。

  - 采购人已收讫货物的验收凭证。

  - 采购人签发的验收合格文件。

（五）其他

1、投标人的投标货物必须符合国家对有关产品的相关标准的规定。

2、投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数、产地。

3、投标人所提供的货物应是先进的、可靠的，投标人投标文件应严格按招标文件要求的格式提交，其中的投标分项报价表、货物说明一览表、售后服务承诺等将作为评审时重要的评价因素之一。

4、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

注：招标货物一览表中有相关保修和售后服务规定的从其规定，没有规定的按以上售后服务要求。

第四章   采购合同（参考文本）

- 甲方(招标人)：                            签定地点：

乙方(中标人)：                            签定日期：      年   月   日

见证单位(招标代理机构)：

根据甲方申请并经主管部门核准，甲方委托莆田龙兴招标代理有限公司对以下货物进行招标采购(招标编号：            )的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

  - 合同标的和合同价格

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和技术参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： 圆整(大写) ￥： (小写) (合同总金额包含备件、安装、调试、检验和运输保险等费用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 交货方式、地点和时间

- 交货方式：

- 交货地点：

- 交货时间：

  - 供货清单

  - 履约金、付款方式与条件

- 履约金

- 中标供应商收到中标通知书后签订合同前，需提交中标总价金额的10%做为履约保证金。履约保证金以转帐方式存入采购人指定的银行帐户，未按时、足额缴纳履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，没收投标保证金。如果不能履约，则扣除全部履约金，并终止合同。除因报价文件或合同约定的情形履约保证金被扣罚外，其余的在合同履行完毕，验收合格后按合同约定条款予以无息返还。

- 货物交货付款

包1：全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以  汇款 方式向乙方支付  50 %的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除),系统完成安装调试验收合格、正常运行一个月后一星期内付合同总额的45 %。

包2：本项目安装调试完毕经甲方验收合格后支付货款：

1、所有货物到达甲方指定地点并安装调试完毕，并经甲方验收合格后一周内支付合同金额的 95%；

2、剩余5%在产品质保期满后一周内给予支付。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

  - 金额为有关合同货物价格  100 %的正式发票。

  - 生产厂家出具的货物质量合格证书。

  - 甲方已收讫货物的验收凭证。

  - 甲方签发的验收合格文件。

- 分期支付货款的，余下的货款应于       (时间)支付。

  - 质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

(质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。)

  - 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。)

  - 验收

(货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。)验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

  - 质量保证和售后服务：

所有货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 12 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 72 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案。其中发生一切费用由乙方承担。

质量保证期后乙方应承担以下售后服务：本次采购货物涉及软件方面日后需提供免费升级及维护。

  - 知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

  - 违约责任

    - 因乙方原因造成货物延误，每延误满一周，应向甲方支付延期交货货物总值5%的违约金。但违约金总值不超过该批(次)货物总值的20%。当乙方的某一批货物交货时间延迟超过一个月时，除应按规定向甲方支付延迟交货违约金外，甲方有权通知终止本合同并要求赔偿因此而造成的损失。

    - 当乙方发生违约时，乙方的质量合格证金或甲方未支付的货款可以作为上述违约金的一部份、由甲方直接扣抵。

  - 违约终止合同

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

      - 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

      - 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

  - 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

  - 合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

- 向       (甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  - 其他约定

- 若在交付使用过程中，因乙方的质量或安装工艺等原因而造成甲方人员安全或其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

- 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，双方另行补充。

- 本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，送(招标文件投标人须知前附表第8项所述的招标项目行政监督部门) 备案一份，送招标代理人存档一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

商务代表：                            法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

手机/电话：                           手机/电话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五章    投标文件格式

采购项目

投 标 文 件

(封面)

(一)报价部分

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

- 开标一览表

招标编号：                项目名称：                     货币单位：人民币/元

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商全称 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包()报价总价(国内现场交货价)： 元整(大写)￥ (小写)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

2.交货期是指合同签定当日至所有货物安装可以交付招标人验收需要的工作日。

投标人(加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

采购项目

投 标 文 件

(封面)

(二)技术商务部分

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

技术商务部分目录

- 货物说明一览表…………………………(注明页码   下同)

- 供货范围清单

- 技术规格和商务偏离表

- 售后服务承诺书

- 投标人资格证明文件

  - 关于资格的声明函

  - 投标人的资格声明

  - 法人代表的授权书

  - 营业执照副本复印件

  - 税务登记证复印件

  - 其他有关证件(若有，需提供)：其它生产、经销投标货物或服务的资格得到有关行政主管部门许可的有关证件

- 招标服务费承诺书

- 投标保证金(须附本项目投标保证金进帐单)

- 投标人提交的其他资料

附件1                   投 标 书

致：(招标代理人)

根据贵方为  (项目名称)的投标邀请(招标编号)：         ，本签字代表(全名、职务)被正式授权并代表投标人(投标人名称)提交报价文件叁本，技术商务投标文件正本一份，副本肆份。

(一)报价部分：(需单独封装)

(1)开标一览表

(二)技术商务部分：(需单独封装)

- 投标资格证明材料

- 投标书

- 法定代表人授权书

- 投标人的资格证明文件

- 检察机关出具的行贿犯罪查询结果告知函

- 招标文件和法律法规要求提交的其他文件

- 其他技术商务材料

- 投标货物详细说明一览表

- 供货清单范围

- 技术偏离表

- 商务偏离表

- 质量保证和售后服务承诺书

- 售后服务机构情况表

- 培训方案

- 招标服务费承诺书

- 退还投标保证金申请函

- 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方愿意积极参与本项目的投标，并保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后90个日历日

- 如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理人不予退还投标保证金。

- 投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称 ：

地址：                            邮编：

电话：                  传真：

手机：                  日期 ：20  年   月   日

附件2

法定代表人授权书

致：(招标代理人)

(投标人全称)法定代表人         授权  (投标代表姓名)为投标代表，代表本公司参加贵司组织的            项目(招标编号       )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

投标代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法人和被授权人身份证件复印件

| 法人身份证件（正/反面）复印件粘贴处 | 被授权人身份证件（正/反面）复印件粘贴处 |
| --- | --- |

投标人(全称并加盖公章)：

法人代表签字：

投标代表签字：

日     期：

附件3

投标人的资格证明文件

附件3－1

关于资格的声明函

致：(招标代理人)

关于贵方       年    月    日第      (招标编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          (合同包/品目号) (货物名称)，本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签字：

日期：

附件3－2

投标人的资格声明

1．投标人概况：
        Ａ．投标人名称：                               
        Ｂ．注册地址：                                 
        Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   (姓名、职务)

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表(到     年     月      日为止)。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表(到     年     月      日为止)。

(1)本年(期)利润总额累计：

(2)本年(期)净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要招标人的名称和地址：

| 招标人名称 | 地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证见下附件。

5、招标文件投标人须知前附表第2项要求提供的其他资格证明文件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人(全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日      期：       年        月        日

相关资格证明文件

致：招标代理人

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照     (正/副)本复印件，该执照已经年检，真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日      期：

附件3－4

无行贿犯罪情形承诺书（格式自拟）

致：莆田龙兴招标代理有限公司

项目名称：                                   招标编号：

根据规定，特作如下声明：

一、在投标前3年内在经营活动中没有行贿犯罪情形的记录。

二、经查实我方若有虚假声明，同意招标采购单位对其投标保证金不予退还；并自觉接受采购管理部门的处罚，因在采购活动中出现违反本声明行为的给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。如投标保证金不能弥补我方对采购人造成的损失，我方同意另行支付相应的赔偿。

三、我方自愿将本声明作为投标文件的组成内容。

四、本声明自签署之日起生效。

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日      期：

附件3-5

本企业财务状况报告

请附上： 财务状况报告{2018年度企业财务报表（包括资产负债表、利润表）或会计事务所出具的2018年度企业审计报告，2019年新成立企业只需提供投标截止时间任一个月的财务报表}、 复印件请加盖公章并注明复印件与原件一致。

附件3-6                      缴税证明材料

请附上： （2）提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； 复印件请加盖公章并注明复印件与原件一致。

附件3-7                  社保缴纳证明材料复印件

请附上： （3）提供投标截止时间前六个月内任一个月的社保缴纳证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； 复印件请加盖公章并注明复印件与原件一致。

投标人全称(加盖公章)：

日      期：

附件3-8    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

①投标人提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件）；

请附上： 投标人提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件）； 复印件请加盖公章并注明复印件与原件一致。

②投标人提供具有履行本合同的不少于1名（含1名）主要人员的材料）。

| 主要人员名单列表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

请附上： 主要人员的材料：(如有）如毕业证、用工合同等证明材料。 复印件请加盖公章并注明复印件与原件一致。

附件3-9        参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附件3-10                    信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

招标文件投标人须知前附表第2项要求提供的其他资格证明文件。

附件4

投标货物详细说明一览表

项目编号：                          项目名称：

| 合同包/ 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物的详细配置、技术参数、性能等说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明报价所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

附件5

供货范围清单

项目编号：                          项目名称：

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、制造商、生产地、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地(如果有的话)；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地(如果有的话)。

投标人(全称并加盖公章)：

附件6

技术偏离表

招标编号：                                        合同包：

| 序号 | 招标文件规定的技术要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术部分要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

附件7

商务偏离表

招标编号：                          项目名称：

| 合同包 | 品目号 | 招标文件规定的商务要求 | 投标响应的商务要求 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日期：      年     月     日

附件8

质量的保证和售后服务承诺

致：招标代理人

我方参与招标编号为           的 (项目名称)的第      合同包货物提供以下质量保证和售后服务承诺：

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

售后服务机构情况表

招标编号：                          项目名称：

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后服务人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 身份证号 |  | 职称 | 学历 | 工作年限 |  | 主要专长 |  |
| 维修设备及配件情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备或配件名称 |  |  | 数量 | 规格 |  |  | 使用年限 |  | 备注 |

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

附件9

招标服务费承诺书

致：(招标代理人)

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标(招标编号：          )，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，并在我方货款中扣除招标服务费，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日 期：

附件10

退还投标保证金申请函

致：招标代理人

我方参与贵方组织的“       项目名称     ”(招标编号：       )项目合同包        的投标，我方以(同城转帐、异城电汇、现金银行缴款)形式向贵方帐户缴纳投标保证金(大写        元)(小写￥      元)，因(中标、未中标)，请贵公司将相关款项结清后给予办理退还，并退还到我方以下帐户中：

投标人全称：

开户行全称：

账号：

投标人全称(加盖公章)：

投标代表签字：

日      期：