本询价文件经采购单位审核确认，同意挂网。

采购单位盖章：

询价文件

项目编号：PTXC2020-X-0206

项目名称：食品快速检测设备及辅助设备采购

采购方式：询价采购

采购单位：福建省莆洋食品有限公司

招标代理机构：莆田市信成造价咨询有限公司

二0二0年三月

第一部分   询价采购公告

[莆田市信成造价咨询有限公司]受[福建省莆洋食品有限公司]委托，对下列所述货物以询价采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

一、项目编号：PTXC2020-X-0206

二、项目名称：食品快速检测设备及辅助设备采购

三、采购单位：福建省莆洋食品有限公司

四、交付时间：合同签订后15天内交货安装调试完成

五、交货地点：莆田市内采购单位指定地点

六、响应人资格要求：

1）投标人必须是经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商等合法的投标人。

2）投标人需提供有效期内的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证的复印件（或者提供三证合一的统一社会信用代码营业执照的副本复印件）。

3）投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权。投标代表需提供法定代表人授权投标的授权委托书原件（投标代表是法定代表人本人的无需提供）。需提供法定代表人和投标代表有效期内的身份证正反面复印件，并加盖公章或骑缝章。

4）投标人须提供有无行贿犯罪情形以及参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明或承诺函（格式可自拟）。

5）信用记录查询结果，投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

6）本项目不接受联合体投标。

7）投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

七、时间安排：

1、报名时间：2020年 3 月 11日至2020年 3 月 17 日（节假日及公休日除外）上午08：00—12：00，下午15:00-18:00（北京时间，以下同）；

2、响应文件递交截止时间和开标时间：2020年 3 月 18 日 09：00；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

八、投标报名方式及标书费：
1、上门报名：即供应商直接到莆田市信成造价咨询有限公司购买询价文件。
2、邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转账或电汇至（账户名称：莆田市信成造价咨询有限公司，开户行：光大银行莆田分行，账号：79880188000047251），再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将询价文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

3、询价文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

九、地点安排：

1、投标报名、咨询及来往信函地点：莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道2580号四层。

2、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道2580号六层。投标文件由招标代理人的工作人员接收。

十、响应文件的审查：

1、响应人资格性、符合性在评标前由采购单位和询价小组审查；

2、询价采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

3、询价采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将被拒绝。

4、响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响询价小组的评审。

十一、响应报价：

1、响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

2、投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购单位指定地点、经采购单位验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿（有价）的促销、售后服务等费用。

十二、公示及成交通知：

1、莆田市信成造价咨询有限公司把询价小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

2、公示期1个工作日，莆田市信成造价咨询有限公司代询价小组将书面通知中标人。

3、代理服务费由成交单位支付，代理服务费按包干叁仟元整收取。

十三、本次询价保证金为人民币肆仟元整（¥4000元）,保证金必须在开标前一日以转账或电汇形式交至（开户名：莆田市信成造价咨询有限公司，开户行：中国光大银行莆田城厢支行，账号：54730188000000408），以款到账户为准，不接受现金及汇票。投标人在缴纳保证金时必须以公司的账户或公司的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。

十四、标书费、邮购费、中标服务费缴纳账户：账户名称：莆田市信成造价咨询有限公司，开户行：光大银行莆田分行，账号：79880188000047251。

十五、采购确定成交人的办法：

（一）本次采购采用最低评标价法进行，以价格为主要因素确定成交供应商，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交供应商。价格相等的情况下，以服务优者推荐。

（二）节能、减排、环境标志、中小企业、残疾人福利性单位部分评分

1、属于节能、减排、环境标志产品清单内产品最低评标价法评审优惠内容及幅度：

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |
| --- | --- |
| 10%（含10%）以下 | 给予每个单项投标报价3%的价格扣除 |
| 10%-30%（含30%） | 给予每个单项投标报价6%的价格扣除 |
| 30%-50%（含50%） | 给予每个单项投标报价8%的价格扣除 |
| 50%以上 | 给予每个单项投标报价10%的价格扣除 |

注：投标供应商在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的完整有效证明资料（即必须提供本项目截标时间之前中国政府采购网正式公布的最新一期节能、环境标志产品政府采购清单的通知及所投产品在政府采购清单内所在页面，并标注在清单上的位置）加盖投标供应商公章，否则不给予价格扣除。同一合同包内的节能产品价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行扣除，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。节能、减排、环境标志、产品只以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公告最新一期的清单为准进行价格扣除。

2、属于中小企业评审优惠内容及幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

2.1、中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体标准详见：工信部联企业【2011】300号文件）；
    （二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.2、价格扣除办法：

（一）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）属于联合体投标的：大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体（组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系）共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，给予联合体6%的扣除。

2.3、小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

（一）《中小企业声明函》

（二）经会计师事务所出具的上年度财务审计报告、报价人近两个月从业人员缴纳社会保险情况【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】、资产总额的相关佐证材料；若投标供应商所投产品是其他中小企业制造商的货物，应同时提供该制造商以上佐证材料。或由报价企业（或报价产品生产企业）所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明。

注：所投标产品为小型和微型企业的产品，投标供应商在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，同时按以上要求提供完整有效的证明文件，否则不予扣除。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受该政策；若所投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。【以上证明材料须加盖公章，原件备查。】

3、残疾人福利性单位价格扣除： 1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，给予其6%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位认定标准及《残疾人福利性单位声明函》详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm ）

十六、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

十七、我司将在中国政府采购网、中国采购与招标网、莆田市振兴乡村集团有限公司网站上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

招标人：福建省莆洋食品有限公司

地  址：莆田市荔城区拱辰街道荔园小区综合楼

联系人：张敏

联系方式：15605015559

招标代理机构：莆田市信成造价咨询有限公司

地  址：莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道2580号四层

邮      箱：ptxc2009@163.com

电      话：0594-2855533

联  系  人：小黄

- 采购项目说明及要求

- 采购项目名称、数量及规格

| 合同包 | 序号 | 货物 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 农药残留快速检测仪 | 一、基本要求：农药残留检测仪符合GB/T5009.199-2003国家标准，用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测，检测项目的试剂量应满足检测1000个批次的样品量。 二、技术参数: 1、通道:采用18通道或以上，可以同时测试多个样品，每个样品有程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 2、测试范围：0～3A 3、分辨率：0.001A 4、透射比重复性：≤1%(需省级以上技术监督部门的检测报告)。 5、吸光度稳定性≤0.005A/3min(需省级以上技术监督部门的检测报告)。 6、采用8英寸以上触摸大屏幕中文液晶屏，人性化操作界面，读数准确、直观。 7、内置安卓5.0以上智能操作系统，不用连接电脑无线发送检测数据，并可无线上网。 8、仪器可以输出数据报告，内容包括抑制率、吸光度的等。 9、仪器内置国家标准，可全文阅读国家标准，并作为检测结果的判定的参考依据。 10、仪器可直接读取U盘、移动硬盘等各类存储设备。 11、接口方式：》4个 USB接口，内置无线WiFi等 12、存储：》16G大容量存储器，可以存储大量测量原始数据。 13、外设：内置嵌入式微型热敏打印机，大屏幕LCD显示。 14、提供食品安全检测数据共享平台系统一套含手机APP。（系统需具备自主知识产权，无版权纠纷）；该系统能对接省农业农村厅的农产品质量安全监测平台； 三、售后服务 （1）技术服务及培训：免费提供现场安装、调试和培训。 （2）保质期：1年，保质期内因质量问题零配件免费更换。 （3）维修及维修时间响应：终身维修，只收配件费。维修时间在24小时到达。 （4）资料操作手册及合格证（中文）1套。 | 2台 |  |
|  | 2 | 多功能兽药残留检测仪（免疫定量分析仪） | 一、可快速检测禽畜肉、禽蛋、饲料或水产品中氯霉素、青霉素、硝基呋喃、孔雀石绿、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗、四环素、氟喹诺酮、喹乙醇、磺胺类、黄曲霉毒素B1、呕吐毒素等兽药残留以及抗生素 二、技术参数 1. 仪器结构设计：采用便携一体化手提箱设计：箱体能防水，抗压；方便检测人员携带至各食品交易市场； 2、重复性: CV≤10%；稳定性≤0.15；准确性:±10% （提供检测报告佐证） 3、项目曲线：内置标准曲线，用户出可以根据不同厂家的耗材使用情况自行设置标准曲线。开放式的曲线设计，用户可以根据检测需要自行添加检测项目，最多可以添加100多种； 4、检测通道:≥4个检测通道；数据输出：检测结果数据支持断网保存、联网联机上报，监测数据可直接上传至福建省农业厅监控网络平台，与原有平台无缝对接。同时也支持数据的导出功能，可将检测的数据导出到电脑或移动设备中，方便保存； 5、检测管理：可自由打开及关闭检测通道，可对每个通道的样品信息进行单独配置；可一键将样品信息统一应用到所有工作通道，避免重复录入，提高效率； 6、信息录入：样品类型、名称、生产企业、被检单位、检测员等常用信息可以通过下拉列表进行选择，提高效率。如需新建基础信息，可在下拉列表中直接进入基础信息管理界面进行数据添加； 7、采用9.8寸以上触摸大屏幕中文液晶屏，人性化操作界面，读数准确、直观。 8、内置智能操作系统，不用连接电脑无线发送检测数据，并可无线上网； 9、具有多波长两种测量模式功能，用户可以根据需要选择合适的测量模式 10、 提供食品安全检测数据共享平台一套含手机APP。（系统需具备自主知识产权，无版权纠纷）（需现场提供样机进行演示）；该系统能对接省农业农村厅的农产品质量安全监测平台； 11、仪器内置国家标准，可全文阅读国家标准，并作为检测结果的判定的参考依据。 12、仪器可直接读取U盘、移动硬盘等各类存储设备。 13、接口方式： USB， 可以使用USB接口和PC机通讯，并控制仪器工作。 14、存储：》8G大容量存储器，可以存储大量测量原始数据 14、电池：内置大容量可充电锂电池，可连续工作5小时以上； 15、 外设：内置嵌入式微型热敏打印机，大屏幕LCD显示。 三、售后服务 （1）技术服务及培训：免费提供现场安装、调试和培训。 （2）保质期：1年，保质期内因质量问题零配件免费更换。 （3）维修及维修时间响应：终身维修，只收配件费。维修时间在24小时到达。 （4）资料操作手册及维修手册（中文）1套 | 1台 |  |
|  | 3 | 荧光定量PCR仪 | 一、基本要求：仪器至少可检测禽流感病毒、猪瘟、细菌等检测项目。 二、技术要求 1、仪器结构设计：体积小，重量轻，方便搬运，方便检测人员携带至各食品交易市场； 2、采用固定式荧光检测单元，挪动后无需进行任何校准工作，可直接开机运行； 3、荧光通道：2个检测通道。通道1:FAM，SYBR Green I等；通道2:VIC，HEX，TET，JOE等；可实现一管内同时检测两种靶标； 4、检测通量：≥32，8×4。 5、适用耗材：0.1或0.2ml 透明PCR单管、八联管； 6、变温速度：最大升温速度≥5.8℃/s，最大降温速度≥4.2℃/s； 7、温度控制：温度精度控制在±0.1℃之内，保持良好的重复性和准确性； 8、激发光源：高亮免维护 LED； 9、简单培训后便可完全掌握仪器的标准使用方法，快速具备独立操作实验的能力； 10、标准的网络接口，通过对网络参数进行设置，可实现局域网内的远程操作、实验监控和数据互传等功能； 11、打印功能：实验完成后可自动进行结果分析，并可将实验结果打印为纸质报告。 三、售后服务 （1）技术服务及培训：免费提供现场安装、调试和培训（操作和维修培训，也可集中培训）； （2）保质期：1年，保质期内因质量问题零配件免费更换； （3）维修及维修时间响应：终身维修，只收配件费。维修时间在24小时到达； （4）设备操作手册及合格证（中文）1套； | 1台 |  |
|  | 4 | 超纯水机 | 一、技术参数 1、进水水源 ：城市自来水水温5~35℃ 水压0.2-0.5MPa TDS≤200ppm； 2、电源： 220V/50HZ；功率：≧300W 3、外形尺寸： ≧1050*550*500； 4、纯水产水速度10L/H；取水速度：1.0-2.0 L/min 5、超纯水机采用一机同时产出两种水质： 5.1纯 水：电导率≤5μs/cm@25℃，符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008水标准； 5.2超纯水：电阻率≥18.2MΩ.cm@25℃，TOC≤10ppb,细菌＜0.1CFU/ml,颗粒（>0.22um）<1/ml，，优于中国实验室用水规格GB/T6682-2008一级水标准； 6、配置DPRO二级反渗透模块将提高去除率，保证所产纯水优于GB/T6682-2008水标准，提高水的利用率至60%以上，具有权威机构认可的二级反渗透水处理系统的文件； 7、适用范围：气相色谱分析、色谱质谱、原子吸收光谱、原子发射光谱、分光亮度法、超高压液相色谱、高效液相色谱、蛋白电泳、NP分析仪、VOC分析、TOC分析等。 二、功能要求 1、超纯水机中间纯水储水箱采用专用HDPE半导体材质，不使用传统老旧压力储水箱, 配空气过滤器、全量程液位传感器（精度1%）； 2、全自动连续产水，必须满足实验室的用水需求； 3、运行状态直观显示，操作简单； 4、开机快速达到18.25MΩ稳定水质，节水、节电、节时； 5、纯水机中有采用深度除盐反渗透工艺处理技术，并提供获得国家权威机构认可的相关证明； 6、超纯水机具有开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、UV灯失效报警等功能； 7、内置高精度在线电阻率检测器，电阻率电极常数：0.01cm-1，温度灵敏度：0.1℃。内置1套高精度在线电导率检测器，电导池灵敏常数:进水0.35cm-1,出水0.01cm-1，保障水质合格。 8、超纯水机生产厂商具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书，确保产品质量稳定可靠 9、超纯水系统内置循环设定，制备所需最佳超纯水水质，取用超纯水前水质电阻值在线显示电阻率≥18.20MΩ.cm@25℃标准，避免水质不合格影响终端客户工作效率。 三、售后服务 （1）技术服务及培训：免费提供现场安装、调试和培训（操作和维修培训，也可集中培训）； （2）保质期：1年，保质期内因质量问题零配件免费更换； （3）维修及维修时间响应：终身维修，只收配件费。 （4）设备操作手册及合格证（中文）1套； | 1套 |  |
|  | 5 | 低速离心机 | 一、技术性能 微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高, 触控面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置自动存储, 数字屏或液晶屏显示，采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，外形美观、抗腐蚀、耐酸碱。 人性化界面，操作简单便捷，实时RPM/RCF之读数换算和设定，方便快捷，配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能、确保仪器安全运行。采用食用级硅胶整体式密封圈，符合GMP认证。 二、技术参数 最高转速：≧6000r/min 最大相对离心力：≧5000×g 转速精度：±30r/min 定时范围：1min～99min 整机噪音：＜65dB(A) 电源： AC220V 50Hz 10A 外形尺寸： ≧400×480×300mm(L×W×H) 重量：≧20kg 试管：可放置5ml、15ml离心管 为保证产品质量，产品有通过ISO9001：2015认证。 三、售后服务 （1）技术服务及培训：免费提供现场安装、调试和培训（操作和维修培训，也可集中培训）； （2）保质期：1年，保质期内因质量问题零配件免费更换； （3）维修及维修时间响应：终身维修，只收配件费。 （4）设备操作手册及合格证（中文）1套； | 1台 |  |
| 1、为保护采购人的利益，保证本次供货产品是原厂商、正规渠道的产品，投标人须提供正品供货承诺书。 2、以上检测设备需均可对接省农业农村厅的福建省农产品质量安全监测信息系统平台。 3、生产厂家在福建省内须有自己的售后服务中心且售后服务中心已取得工商营业执照，能提供上门服务。（投标人须提供售后服务承诺和售后服务中心的营业执照复印件加盖公章）。 |  |  |  |  |  |

1、投标人按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。成交人在合同期内未经采购人同意不得擅自中止合同，违反合同的要承担由此给采购人造成的损失。

3、本次采购设有最高限价，最高限价为人民币贰拾万元整（￥200000元），超过最高限价的视为无效投标。

二、与本批招标项目的相关要求

1、投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装

品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务等应符合国家相关法律法规规定。

2、投标人须编制投标文件正本一份，副本二份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，采用无线胶订，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件封面须注明投标人名称并加盖公章，同时盖骑缝章，如未盖章将视为无效投标；不按规定装订投标文件的, 视为无效投标。投标人应将投标文件的正本和全部副本分别密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封完整将导致投标被拒绝。

三、售后服务

1、在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起免费保质期至少为一年，质保期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。质保期满前1个月内中标人应负责对所有设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证所有设备正常运行。

2、中标人应根据采购人指 定的地点免费提供所有货物的送货、安装服务。

3、在质量保证期内所有设备运行发生故障时中标人在接到业主故障电话通知后1小时电话响应，6小时内到达故障现场进行免费维修。如属硬件故障原因而且12小时无法排除故障的，应提供同等配置的备用设备以保证前端设备的正常运行。

4、质保期后，中标人应提供或指定维护机构对设备主要部件维修服务。更换配件时只能按配件预算价收取。更换的产品技术参数应等于或优于原有的产品。

5、投标人应针对本次投标提供详细的售 后 服 务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式等。

6、本招标文件的技术参数和规格条款如有遗漏的，投标人应根据投标产品的特点予以补充，否则，一旦中标将认为中标人认同遗漏部分并免费提供。

7、投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售 后服务承诺。

四、付款条件

货到安装并验收合格后付款，采购人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为货到安装并验收合格后付货款的95％，其余5%一年后无未了事宜时付清。

五、验收条件：

1、验收时中标人代表必须在场，招标人将根据询价文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

2、配置、技术参数、性能、外观、制造及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，招标人在验收时如发现不符合招标采购要求的，招标人有权要求中标人进行换货或退货。

3、货物应按厂家产品验收标准、询价文件中产品配置、技术参数、材质、功能要求和合同中的相关条款进行验收，产品质量达到设计要求，安装各项指标符合验收标准要求。

4、在安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

六、违约责任

1）中标人所交的产品品种、型号、质量不符合合同规定，招标人有权拒收并解除合同，中标人应向招标人偿还预付款（如有）及合同价款30%的违约金。

2）验收时，如发现资料、数据残缺的，中标人应及时采取整改措施，由此产生的费用和工期延误由中标人承担。

3）中标人未能按期完工的，每逾期一天，按合同价款的1‰向招标人支付违约金。若中标人逾期完工超过30个日历日，招标人有权解除合同，中标人应向招标人支付合同总价30%的违约金。由于不可抗力的因素、招标人变更合同要求造成施工延误的，按照实际误工情况而相应延长完工期，不作为违约。

4）中标人逾期提交验收申请和完整的验收材料，每逾期一天，中标人按合同价款的1‰向招标人支付违约金。逾期超过30个日历日，招标人有权解除合同，中标人应向招标人支付合同总价30%的违约金。中标人提交验收申请和完整的验收材料（经招标人确认）之日起，招标人在30个日历日内未组织进行验收或验收后15个日历日内未出具验收结论，则自动认为验收申请报告已被确认。

5）项目完工后，若验收不符合招标文件或合同规定的，中标人应在接到招标人书面整改通知书后30个日历日内积极补救整改并再次提交验收申请。再次验收仍不合格的或在30个日历日内无法整改完毕并再次提交验收申请的，招标人有权解除合同，中标人应向招标人支付合同总价款30%的违约金。

第三部份 采购合同（参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购单位)：                                签订地点：

乙方(中标供应商)：                            签订日期：      年   月   日

甲方委托（招标代理机构）  对         项目（招标编号：             ）进行招标采购的招标结果，乙方为中标供应商，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购单位对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

（按招标文件第二部分要求）

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购单位可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标供应商视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交   天，按迟交货物金额的    ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的    ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的    ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的30 ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式伍份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，送莆田市信成造价咨询有限公司备案壹份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

见证单位：

见证日期：

第三部分    投标文件格式

封面格式

投标文件

(报价部份)

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：________________________________

法定代表人姓名：_____________________________

地址：                           邮编：______

电话：                  传真：_______________

电子邮箱：___________________________________

投标代表(印刷体)：          签字：___________

手机：                日期 ：202  年   月   日

1、报价一览表

投标人名称：            项目编号：                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写:人民币________________元整 小写(￥)_____________ |  |  |  |  |

注：1．此表正本和保证金凭证复印件一同胶装。

2．详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3．当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

4．投标人必须详细注明所投货物的规格、型号、产地等。

投标人全称： （加盖公章）

投标代表签字：

日期： 年  月   日

2、投标分项报价表

招标编号：                                货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（根据总表内容详细说明）

投标人全称： （加盖公章）

投标代表签字：

日期： 年  月   日

3、节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 同 包 | 品目号 | 清单产品名称 | 价格扣除类别 | 金额 | 本合同包报价金额 | 占本合同比率（%） | 价格扣除部分 | 认证证书编号 | 证书有效截止日期 | 清单页码 |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  | — |  | — | — | — |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  | — |  | — | — | — |

注：

1、当一个合同包内有多个属于清单内产品时， 报价人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、价格扣除类别分别指“节能”、“减排”、“环境标志”类别。

3、栏目6为栏目4÷栏目5。栏目4填报金额必须与报价一览表中“产品价格扣除部分”一致。

4、以上属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料加盖报价人公章，原件备查，否则将不予评审优惠。

5、若所投的产品不属于清单内产品，本“价格扣除明细表” 不必填写。

投标代表签字：

日期：

4、节能、减排、环境标志产品证明材料

投标人应根据招标文件要求在此附件中提供节能、减排、环境标志产品证明材料（如果有的话）；

5、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

投标代表签字：

日期：      年   月   日

6、中小企业生产相关证明材料

投标人应根据招标文件要求在此附件中提供中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料

封面格式

投标文件

(技术商务部分)

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：________________________________

法定代表人姓名：_____________________________

地址：                           邮编：______

电话：                  传真：_______________

电子邮箱：___________________________________

投标代表(印刷体)：          签字：___________

手机：                日期 ：201  年   月   日

1、投  标 书

致：

根据贵方为          项目的投标邀请（项目编号）：              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份。

- 报价一览表

- 货物说明一览表

- 规格、技术参数偏离表

- 投标人资格证明文件

- 投标人提交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．投标人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2．投标人保证遵守询价文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3．投标人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4．本投标文件自开标日起投标有效期为：90个日历日

5．报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

6．投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：     年   月   日

2、货物（服务）说明一览表

招标编号∶

| 合同包号 |  | 项目名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

投标人全称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

3、技术（服务）要求偏离表

招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 | 投标文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应如实详细填写技术规格偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，否则按无效投标处理。

投标人全称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

4、商务偏离表

招标编号∶

| 序号 | 招标文件规定的商务要求 | 投标响应的商务要求 | 偏离详细说明 | 投标文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 验收承诺 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

备注：

1、投标人须在满足招标文件要求的条件下，可结合自身实际情况给予更优的承诺。

2、投标人应如实详细填写商务偏离表，应将商务要求逐条详细列在偏离表中，不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，否则按无效投标处理。

3、上述“明细”中所对应的内容，按招标文件要求填写，若不符合，投标人可根据招标文件要求进行删除相应内容。

投标人全称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

5、资质证明文件

提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件（需加盖单位公章）

6、法定代表人授权书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人           授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的              项目（项目编号            ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投档过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：              身份证号：

单  位：                  部  门：             职  务：

详细通讯地址：            邮政编码：           电  话：

附：法定代表人身份证件

被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

7、投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

投标人代表签字：

8、有无行贿犯罪记录的书面声明或承诺函

招标公司：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月    日

9、信用记录查询结果

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月    日

10、退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与项目编号为           的 （项目名称）提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下账户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标代表签名：______________日 期：

- 11、售后服务承诺书

（投标人根据询价文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺。）

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月    日

- 招标相关附件

- 质 疑 书

（政府采购代理机构名称）：

依据《政府采购法》和《         》的规定，我们认为              项目的（招标文件编号：          ）招标活动中有几个问题严重损害了我们的权益，特提出如下质疑。

1、  （事宜经过）            ；

2、  （事宜经过）            ；

3、  （事宜经过）            ；

我们认为，以上几项，违背了政府采购法规的有关规定，其中第1项            违背《政府采购法》第      条的“                      “规定，第2项          违背《       》第   条的规定，第3项          违背招标文件第   条的规定，请予审查纠正为盼。

质疑人： 全称 （公章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

地址：      联系电话：

邮编：      传真：                                                    ××××年×月×日

- 附件：

- 1、法定代表人及授权代表身份证正反面复印件（需加盖投标人公章）

- 2、营业执照副本复印件（需加盖投标人公章）

- 3、电子光盘或U盘一份相关资料

- 投标文件标准装订范本