建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：乡村振兴示范区项目部装修工程

- 工程概况 1、建设地点：福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区 2、工程专业：装饰工程 3、工期质量：合同工期40天；工程质量：合格工程; 4、招标范围：乡村振兴示范区项目部装修工程。 5、工程特征： - 建筑面积： m2； - 层数及檐口高度：装/； - 装饰情况：按图装修完整； - 混凝土情况：采用现场搅拌混凝土。 - 编制范围 按照施工图纸，编制范围包括土建、装修、水电安装等； 具体范围如下： - 不含三通一平； - 不含室外总体及管网工程。 - 编制依据 1、图纸：施工图纸、业主及设计院回复函等； 2、招标文件：编制的2020年*月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ; 3、地质勘察报告：无 ; 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）； 5、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2018年3月1日）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2018年3月1日）；其中，暂列金额：无 ；专业工程暂估价：不计；甲供材料费： 无 。 7、人材机价格： （1）人工单价：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》； （2）施工机械台班价格：按照《福建省2019年3季度机械台班》、执行建机一体化单价； （3）材料价格：《福建工程造价信息》（2019年11月）莆田市信息价及询价单。 - 取费标准 1、专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）； 2、总承包服务费费率：无； 3、税率：增值税率按10%计取。 - 其他说明 六、主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. 水泥32.5R、42.5R; 红狮牌、大田广平“岩城”牌、海螺; 大田广平“岩城”牌. 玻璃; 港达、耀皮、皮尔金顿; 港达. 涂料; 三棵树、立邦、华润; 三棵树. 灯具; 飞利浦、三雄极光、欧普、西顿; 飞利浦. 电缆电线; 宝胜、上上、太阳; 上上. 阀门; 福思特、正丰、上海沪航; 信息价. 卫生洁具; 美标、法恩莎、科勒; 法恩莎. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注.