莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测项目

招 标 文 件

（简单低价法）

（纸质投标）

招 标 编 号：              HXZ（莆）2008

招标项目名称：莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测项目

招标人：             福建省海峡置业有限公司  （盖单位章）

招标代理机构：   福建恒信工程咨询有限公司   （盖单位章）

日   期：2020年 9  月

总   目   录

第一部分  投标人须知

一  投标人须知前附表

二  投标人须知

（一）  总则

（二）  招标文件

（三）  投标文件的编写

（四）  投标文件的递交

（五）  评标细则

（六）  授予合同

（七）  监测费支付

第二部分  合同条款

第三部分  投标文件组成（格式）

第四部分  法定代表人资格证明书

法定代表人授权委托书(格式)

第一部分   投标人须知

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2 | 工程名称 | 莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测项目 |
| 2 | 4.3 | 建设地点 | 涵江区三江口镇新兴村（原三江口哆头盐场地块） |
| 3 | 5.1 | 质量标准 | 符合《建筑变形测量规程》【JGJ 8-2007】、《中央直属储备粮库新仓初始装粮压仓的暂行规定》【[1999]207号】规定及国家现行规定标准的要求。若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。中标人应按招标文件条件的要求完成本项目，并承担因监测质量缺陷造成的责任。 |
| 4 | 5.2 | 招标范围 | 对莆田市粮食联合储备库的压仓期间沉降监测项目进行招标 |
| 5 | 5.3 | 要求工期及监测质量 | 监测工期730日历天。压仓期间沉降监测根据相关规范标准时间节点要求分栋分点进行测量监测，中标人在各项目监测完成后，及时向甲方提供正式监测报告。 |
| 6 | 6.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 7 | 10 | 投标人资质等级要求 | 1、本招标项目要求投标人必须为获得工商部门颁发营业执照的独立法人； 2、具备行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程监测乙级及以上资质的独立法人（不分主、增项差别）； 3、投标人拟派项目负责人须具备工程师（中级或以上）职称证书及国家注册岩土工程师证书且须为投标单位的在职人员。（项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员近6个月的社保缴费证明。项目负责人专业以注册执业证或职称证上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。） 4、本招标工程项目不接受联合体投标。 |
| 8 |  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 7 | 踏勘现场 | 招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场 |
| 10 | 13 | 澄清和修改 | 投标人对项目情况和招标文件有疑问的可在 2020年 9 月 28 日17：00前以书面的形式向招标人提出疑问，同时应列明招标项目名称和编号。招标人将在 2020年 9 月 30日17：30时前，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、莆田市振兴乡村集团有限公司（http://www.ptnrjt.com/）、莆田市粮食集团有限公司网站（http://www.ptlsjt.com/） 网站上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。 |
| 11 | 9.1 | 投标有效期 | 为：90 日历天（从投标截止之日算起） |

一、投标人须知前附表

| 12 | 16.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额为人民币 叁仟元整 ，投标人必须按规定向招标人以现金形式于开标会当场交纳，未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金在开标会后当场退还。中标人的投标保证金应在合同签订及交纳履约保证金后3日内退还。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14.1 | 工程投标报价依据 | 按招标文件有关规定 |
| 14 | 22 | 投标文件的内容及份数 | 正本一份，副本贰份 |
| 15 | 23 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：福建恒信工程咨询有限公司 地 点：福建省海峡置业有限公司2301室-会议室。 时 间：2020年 10 月 9 日 9 时 30 分 |
| 16 | 26.2 | 开 标 | 开标时间：2020年 10 月 9 日 9 时 30 分 地 点：福建省海峡置业有限公司2301室-会议室。 |
| 17 | 38 | 评标方法 | 简单低价法 |
| 18 | 58 | 履约保证金 | 合同金额的10% |

二、投标人须知

（一）总  则

1、鉴于福建省海峡置业有限公司作为莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测项目的招标人，按照有关法律、法规、规章及市政府文件等规定，已具备招标工程项目施工招标的条件，且已有用于该招标工程项目的相应资金或资金来源已经落实。

2、本招标工程项目不允许转包、分包。

3、利益冲突

投标人与本项目的招标代理单位、监理公司和设计单位不得有任何的从属关系或者其他利害关系。

4  招标工程项目说明及要求

4.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定，通过公开招标方式选定承包人。

4.2本招标工程项目名称：见投标须知前附表第1项。

4.3本招标工程项目建设地点：见投标须知前附表第2项。

4.4监测内容：

| 沉降监测点位置 | 监测点数 | 监测次数/点 |
| --- | --- | --- |
| 平房仓 | 每个平房仓外墙上布设14个点，共12幢平房仓，点数合计168个 | 竣工后观测1次；第一次装粮前观测1次；每阶段装粮前和装粮后各观测一次，一般分两个阶段即测4次；静置期每10天观测一次，需延长静置时间，每阶段静置时间按两个月计算需观测12次。预计总监测18次。 |
| 廒间 | 每个廒间内地坪上布设5个点，共36个廒间，点数合计180个。（12幢平仓房×3个廒间/平仓房=36个廒间） | 竣工后观测1次；第一次装粮前观测1次；每阶段装粮前和装粮后各观测一次，一般分两个阶段即测4次；静置期每10天观测一次，需延长静置时间，每阶段静置时间按两个月计算需观测12次。预计总监测18次。 |
| 备注：如遇数据变化量较大，增加监测次数，直至稳定。 |  |  |

4.7监测报表应及时上报业主。

5   招标范围、工程质量、工期要求及承包方式

5.1本招标工程项目工程质量标准：见投标须知前附表第3项。

5.2本招标工程项目的招标范围：见投标须知前附表第4项。

5.3本招标工程项目要求工期：见投标须知前附表第5项。

6  资金来源

6.1  本招标项目资金来源详见投标须知前附表第6项，其中部分资金用于本招标工程项目施工合同项下的合格支付。

7 现场踏勘

7.1  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.2  参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

7.3　投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.4招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，但应在招标文件中明确告知招标工程项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场。

8  投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

9　投标有效期

9.1  投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

9.2  在特殊情况下，招标代理单位可与投标人协商延长投标书的有效期。

10  投标人资质等级要求详见本须知前附表第7项。

11  为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标须知前附表第7项所要求的合格投标人资格条件。

（二）  招标文件

2    招标文件

12.1   招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、答疑、修改和澄清文件组成。

12.2   投标人应详细阅读招标文件全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

13   招标文件的答疑、澄清、修改或补充

详见投标须知前附表第10项第13条款号内容。

14　　本工程设有总价最高限价和单价最高限价：

| 莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测费最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降监测点位置 | 监测点数 | 监测次数/点 | （1）测点布置费 |  | （2）仓容量60%的监测费 |  | （3）仓容量100%的监测费 |  |
|  |  |  | 单价 （元/点） | 金额合计 | 单价 （元/点.次） | 金额合计 | 单价 （元/点.次） | 金额合计 |
| 平房仓 | 每个平房仓外墙上布设14个点，共12幢平房仓，点数合计168个 | 竣工后观测1次；第一次装粮前观测1次；每阶段装粮前和装粮后各观测一次，一般分两个阶段即测4次；静置期每10天观测一次，需延长静置时间，每阶段静置时间按两个月计算需观测12次。预计总监测18次。 | 94.33 | 94.33×168=15847.44 | 20 | 20×168×18=60480 | 20 | 20×168×18=60480 |
| 廒间 | 每个廒间内地坪上布设5个点，共36个廒间，点数合计180个。（12幢平仓房×3个廒间/平仓房=36个廒间） | 竣工后观测1次；第一次装粮前观测1次；每阶段装粮前和装粮后各观测一次，一般分两个阶段即测4次；静置期每10天观测一次，需延长静置时间，每阶段静置时间按两个月计算需观测12次。预计总监测18次。 | 94.33 | 94.33×180=16979.4 | 20 | 20×180×18=64800 | 20 | 20×180×18=64800 |
| 分项金额合计 |  |  | 32826.84 |  | 125280 |  | 125280 |  |
| 总金额合计[(1)+(2)+(3)] |  |  | 283386.84 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、如遇数据变化量较大，增加监测次数，直至稳定。 - 本报价已包含各阶段监测设备进出场费、运输费、安拆费用、税费等监测需要的其他一切费用。 - 本报价的监测工期为730日历天。实际监测进度以粮食进仓实际情况调整监测次数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （1）本工程总价最高限价为 283386.84元，投标人的报价超过总价最高限价为无效报价。

- （2）本工程平仓房和廒间的沉降监测费单价最高限价为：1）测点布置费单价最高限价为94.33元/点，2）仓容量60%的监测费单价最高限价为20元/点.次，3）仓容量100%的监测费单价最高限价为20元/点.次，投标人的报价超过单价最高限价为无效报价。

（3）本项目具体工作量必须按规范规定执行（招标文件、莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测方案和相关规范、图纸执行），具体工作量按实结算，变更工程量单价及结算单价按中标人投标单价结算，投标单价为固定单价，不随时间及市场的变化而调整价格。

（4）本发包单价已包含各阶段监测设备进出场费、运输费、安拆费用、税费等监测需要的其他一切费用。

（5）本项目招标代理服务费由中标人承担。投标人在递交投标文件时视同认可本费用。投标人在投标报价时须综合考虑本费用，把本项目招标代理服务费列入投标费用进行投标报价，但不进行单独报价及计量支付，工程结算时也不再另行计量。中标人须在领取中标通知书时向招标代理人一次付清工程招标代理服务费。本项目招标代理服务费按照国家发展和改革委（发改价格〔2011〕534号）和福建省物价局（闽价服〔2011〕124号）文件规定收费标准的90%计取。

15  　投标工期及质量

15.1　监测工期730日历天。压仓期间沉降监测根据相关规范标准时间节点要求分栋分点进行测量监测，中标人在各项目监测完成后，及时向甲方提供正式监测报告。

15.2　符合《建筑变形测量规程》【JGJ 8-2007】、《中央直属储备粮库新仓初始装粮压仓的暂行规定》【[1999]207号】规定及现行相关规范的要求。若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。中标人应按招标文件条件的要求完成本项目，并承担因监测质量缺陷造成的责任。

15.3签订合同730日历天后，终止监测，工程量按实结算.

16 　投标保证金缴交和退还

16.1投标保证金金额为人民币叁仟元整 ，投标人必须按规定向招标人以现金形式于开标会当场交纳，未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。未中标的投标保证金在开标会后当场退还。中标人的投标保证金应在合同签订及交纳履约保证金后3日内退还。

16.2投标保证金有效期：投标截止期后90日历天。

16.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

(2) 中标人放弃中标的；

(3)中标人在规定的期限内未能提交履约保证金的；

(4)中标人不按本须知规定签约的。

（三） 投标文件的编写

17 投标文件由投标函投标文件和招标文件要求提供的相关证件组成。

18　投标文件的语言及计量单位

18.1 投标文件及投标人和招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

18.2 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中的计量单位应采用国家法定计量单位。

19　投标内容填写说明

投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函。中文打字并装订成册。

20 投标函投标文件由下列内容组成

20.1投标函

20.2拟派项目组负责人的职称证书、注册执业证书复印件

20.3营业执照复印件

20.4资质证书复印件

21　投标函投标文件的签署

21.1 组成投标文件的各项材料均应遵守本须知第21条中所规定。

21.2 投标文件须按招标文件提供的格式要求签字和盖章。投标文件中投标文件封面、投标函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书未按招标文件要求签字盖章的，属无效文件，作废标处理。

22  投标函投标文件的相关规定

22.1  投标人应提交投标函投标文件正本壹份，副本贰份，并作“正本”、“副本”标记（正本和副本必须用不褪色的墨水填写或打印），装入一个密封袋，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

22.2  投标文件有涂改、插字的地方需加盖投标人公章或校对章。

22.3　投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

23　投标报价

23.1　投标报价以人民币表示。

（四） 投标文件的递交

24 投标文件组成：投标函投标文件包封均应密封完好，外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③“开标时间前不得开封”的字样；④投标人的名称、地址与邮政编码。投标文件外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章。

25  投标文件份数

投标函投标文件（正本壹份、副本贰份）。

26 投标文件的提交

26.1投标文件应在投标截止前（含投标截止时）送达招标文件指定地点并交招标人或招标代理机构签收（见投标人须知前附表16项）。

26.2存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

- 1）投标文件逾期送达的；

- 2）未按招标文件要求密封、签字、盖章的投标文件；

3)投标人代表未按要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

4)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

26.3至截标时间止，递交投标文件的投标人不足3家，招标人将重新组织开标。

（五）评标细则

1、总  则

27  本招标工程项目评标依据有关法律法规和本招标文件。

28  评审小组应当按照本评标细则进行评标，招标文件没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据。

29 评审小组会对投标人递交的投标文件，按照本评标细则规定的评标程序及评标方法。

2、评审小组组成

30  招标工程项目的评标由招标人组建的评审小组负责。

31  评标委员会组成

评审小组将由招标人及招标代理人代表3人组建而成。

32 评审小组成员回避原则。

有下列情形之一的评审小组成员应当主动提出回避：

32.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

32.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

32.3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

32.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3、开    标

33   开标应当于投标截止时间（见投标人须知前附表第16项）在招标文件指定的地点进行,由招标代理机构主持并邀请相关行政监督部门参加。

34  投标人的法定代表人或其授权代理人必须参加开标会。

35  投标单位法定代表人或其授权委托人未到场参加开标会的，招标人应不予开启其投标文件并予以退还。

36  开标程序：

36.1主持人介绍参加开标会的有关单位。

36.2招标人及招标代理机构查验投标人代表身份。招标人及招标代理机构对参加开标的投标单位有关人员按投标须知第26.2、34、35条款规定验证其身份证和法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明，并收集存档。

招标人、招标代理机构及参加现场监督的有关部门人员不对身份证及法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明的真实性进行核查，投标人应对其负责。投标人缺少以上证明材料之一的，招标人应当不予开启其投标文件并予以退还。

36.3投标人代表检查投标文件密封情况并签字确认。

36.4主持人宣布唱标人、监标人。

36.5唱标并作相应记录，投标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。唱标内容为：投标人名称、投标报价、工程质量承诺其它必要的内容。

4、评标程序

37招标工程项目评标将按以下程序进行：

37.1评标前准备工作；

37.2招标人及招标代理人对投标函投标文件进行评审；

37.3推荐中标候选人；

37.4提交开评标报告；

5、评标方法

38  本工程采用简单低价中标法确定中标人。

39  招标人及招标代理人应当审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。所谓实质上响应是指投标文件的合法性、有效性及其工期以及为实现这些目标采取的基本措施、保障手段和关键合同条件方面的内容能够满足招标文件的基本要求。

40 如果投标文件实质上不响应招标文件要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

41  招标人及招标代理人在评标过程中应当遵守下列规定：

41.1招标人及招标代理人不对投标人提供的相关证明材料的真实性进行负责，投标人应对其负责。

41.2招标人及招标代理人应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以书面澄清。拒不澄清的，可以作出不利于投标人的认定。

42  招标人及招标代理人应当根据招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行系统评审和比较。招标文件中没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。除招标文件以醒目方式专项作出明确、具体规定应作为废标处理的情况外，不应视为“未按规定格式填写，内容不全”，也不得作废标处理。

43  招标文件条款含义不清或者相互矛盾的，招标人及招标代理人应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6、评标标准

44投标文件评审

44.1 投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定作废标处理：

44.1.1  投标文件未按招标文件规定的格式要求盖章或签字的；

44.1.2  投标文件内容字迹模糊、无法辨认的；

44.1.3  投标函不按招标文件规定的格式、内容填写和提交资料；

44.1.4  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

44.1.5  投标人的承诺不符合招标文件实质性要求；

44.1.6  投标文件正、副本未作标志或份数不符合要求的；

44.1.7  拟派项目负责人资格不符合招标文件要求的；

44.1.8  投标人的企业营业执照、企业资质证书等相关证件不符合招标文件要求的；

44.1.9  投标人的投标报价未按招标文件要求编制；

44.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

44.1.11 投标人的报价超过总价最高限价，或超过单价最高限价的。

7  确定中标人

45资格审查合格的投标人中监测费总价报价最低的投标人即为中标人。

45.1招标人或招标代理机构按提交投标文件的顺序登记、签收投标文件；

45.2招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位，并组织审查投标人投标资格；

45.3确定进入评标程序的合格投标人名单，并由招标人当场公布；

45.4资格审查合格的投标人中监测费总价报价最低的投标人即为中标人；

45.5若合格的投标人出现最低投标报价有两个或两个以上相同的，则在最低投标报价相同的投标人当中采用随机抽取确定中标人（采取三轮抽取法，第一轮由投标人以网上递交投标文件先后顺序依次抽取顺序号，第二轮由招标人随机抽取一个对应号，第三轮由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。）。

45.6经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。

46招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后入档。

8、中标结果公示

47. 招标人应当自确定中标人之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日），将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目负责人姓名等，在  中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、莆田市振兴乡村集团有限公司（http://www.ptnrjt.com/）、莆田市粮食集团有限公司网站（http://www.ptlsjt.com/） 上公示，公示期不少于3日。

48招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日）发出中标通知书。

49.公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

50.中标通知书发出后，中标人非不可抗力事由放弃中标的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格，不予退还其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。

51.中标人有前款违法行为，情节严重的，由工商行政管理机关依法予以处理。

52.中标人隐瞒事实、弄虚作假骗取中标的,其中标无效，招标人可收回中标通知书并上报有关行政监督部门依法依规予以处罚。

53.投标人非不可抗力事由放弃中标且拒绝赔偿招标人损失的，招标人应当通过法律途径依法主张自己的合法权益。

9、附则

54．投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明和资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

(六) 授予合同

55 招标人及有关监督管理部门接受和拒绝任何或所有投标的权力

55.1  招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

55.2  为维护国家利益，如果发现招标过程中存在违法行为的，有关监督管理部门在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力。

56合同签订和备案

56.1  招标人与中标人应于中标通知书发出之日起 3 日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

56.2  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。

56.3  中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以通报，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

57 投诉处理

57.1投标人对评标结果有异议的，应当在中标结果公示期内以书面形式向相关行政监督部门投诉。

58 履约担保

58.1签订合同时，中标人须向招标人提交合同价款的10%作为履约保证金。履约保证金以  现金（银行转账）  的形式提交。

58.2投标人必须完成招标文件规定范围内的所有工程项目，没有完成的，其履约保证金不予退还。

## （七）监测费支付

59工程监测费支付

本项目监测费每半年支付一次。

当期进度款=各项目实际完成工程量（须经招标单位确认，在开具发票后支付进度款）×各项目单价×100%。

第二部分  合同条款

沉降监测合同

项目名称：莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测项目

项目地点：

业主单位：

代建单位：

监测单位：

资质等级：

签订日期：

代建单位（甲方）:

监测单位（乙方）:

业主单位（丙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家有关法规和规章，结合《中央直属储备粮库新仓初始装粮压仓的暂行规定》（国粮仓储[1999]207号）和本工程的具体情况，为明确责任，配合协作，确保工程质量，双方经友好协商，特签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测项目

2、工程地点：涵江区三江口镇新兴村（原三江口哆头盐场地块）

二、监（观）测内容

1、根据业主招标文件要求，按照国家有关法规、规章和经河南工大设计研究院确认可行的《莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测方案》中有关沉降观测的要求实施。

2、粮食进仓前，对仓内现状地面进行一次原始数据观测记录；

3、粮食进仓60%后，对地面沉降等进行监测并及时做出评价；

4、粮食进仓100%后，对地面沉降等进行监测并及时做出评价；

5、乙方应及时向甲方提供所需要的检测数据和文件。

二、监测要求：

1、监测依据：必须按照国家、行业、地方现行的规范和规定执行。

2、根据河南工大设计研究院确认可行的《莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测方案》中有关沉降观测的要求实施，对本项目进行沉降观测，布控点位监测；监测方案等详见合同附件。

3、要严格按照方案中的布点位置等进行测量，并及时向甲方提供每次监测的结果。

4、乙方依据甲方粮食进仓量配合监测，以不延误为原则。

三、监测工期及质量要求

1、监测工期730日历天。压仓期间沉降监测根据相关规范标准时间节点要求分栋分点进行测量监测，乙方在各项目监测完成后，及时向甲方提供正式监测报告。

2、监测质量要求：监测质量应符合《建筑变形测量规程》【JGJ 8-2007】、《中央直属储备粮库新仓初始装粮压仓的暂行规定》【[1999]207号】规定及现行相关规范的要求。若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。乙方应按招标文件条件的要求完成本项目，并承担因监测质量缺陷造成的责任。

4、签订合同730日历天后，终止监测，工程量按实结算。

四、甲乙双方权利和义务

（一）甲方：

1、甲方现场负责人：            联系电话：

2、提供乙方所需的本项目监测方案及监测点平面布置图等资料。

3、检查及监督乙方按设计院确认可行的沉降监测方案实施。

4、协调乙方及其他施工方的配合。

5、负责监测资金到位，确保监测任务顺利完成。

6、其他           。

（二）乙方：

1、乙方现场负责人：            联系电话：

2、服从甲方管理人员的指挥，并协同甲方等单位制定监测日程安排。

3、负责所有监测点的平面布置，落实监测所需的材料、设备及仪器。

4、在监测过程中做好现场文明施工和安全生产工作，若出现任何安全事故均由乙方自行承担全部责任，发生的费用亦由乙方自行承担。

5、严格按规范、设计要求及监测方案对本工程进行压仓期间沉降监测。确保成果资料真实、可靠，对监测结果负完全责任；乙方提交的监测报告数据不准确、弄虚作假或不及时所产生的一切费用及后果均由乙方承担。

6、及时提供每次每点监测数据并汇成表格交给甲方。

7、在监测过程中出现异常状况应及时向甲方汇报。

8、监测任务正式成果乙方须在最终监测完成后         日历天内提供。

9、乙方应提供正式的税务发票。

10、在整个工程完工后，提交一式      份监测报告，监测报告必须满足相关规范和设计的要求。

11、其他           。

五、验收标准及验收方式

乙方提供监测报告及资料，甲方按国家强制性标准及本合同约定监测方案的技术标准和技术要求组织人员验收，并应符合质量监督部门要求。

六、合同价款和支付办法：

1、项目费用：监测费用合计（含税）约人民币                            ；本项目具体工作量按实结算，变更工程量单价及结算单价按乙方投标单价结算。

2、支付方式：

本项目监测费每半年支付一次。

当期进度款=各项目实际完成工程量（须经招标单位确认，在开具发票后支付进度款）×各项目单价×100%。

丙方在支付每笔款项前，由乙方向甲方申请并提供正式税务发票于甲方（发票单位名称为丙方），丙方向甲方拨付资金后，由甲方支付给乙方。

发票开票信息：

企业名称：莆田市粮食集团有限公司

纳税人识别号：913503007869258561

银行账户：中国农业发展银行莆田分行

银行账号：2033 5039 9001 0000 0099 751

地址：福建省莆田市城厢区龙桥办兴安居委会兴安路81号

电话：0594-2810328

七、 履约担保

乙方在签订合同前，应向甲方提交履约保证金，履约保证金以现金或银行保函的形式缴纳，履约保证金为合同价的10%。

本项目在工期结束并终止监测后，乙方移交完整的资料后10个工作日内无息退还履约保证金。

八、争议的解决办法：

履行本合同所发生的争议，由当事人协商解决，解决不成的，可依法向项目所在地具备管辖权的人民法院起诉。

本合同一式  玖  份，三方各执 叁 份  ，具有同等法律效力。

代建单位（甲方）：                   业主单位（丙方）：

法定代表人（或委托代理人）：         法定代表人（或委托代理人）：

单位地址：                           单位地址：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

账    号：                           账    号：

签约日期：    年   月    日          签约日期：  年   月   日

监测单位（乙方）：

法定代表人（或委托代理人）：

单位地址：

电    话：

开户银行：

账    号：

签约日期：    年   月    日

附件：

莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测方案

- 一、概述

本工程位于福建省莆田市，。因本工程在压仓期间荷载的增加对仓内地面会产生一定的影响，为了摸清压仓期间对该建筑及地面的影响情况，需在压仓期间对平房仓及仓内地面进行沉降监测，通过沉降监测取得第一手的资料，可以监视建筑物及仓内地面的状态变化情况。在发现不正常现象时，应及时分析原因，采取措施，并通知相关部门改善，以保证压仓期间仓内地面的稳定。

- 二、监测前的准备工作

- （一）.执行《规范》

1、《建筑变形测量规程》JGJ 8-2007之标准。根据规范规定本工程采用三级水准测量精度观测。

2、《中央直属储备粮库新仓初始装粮压仓的暂行规定》[1999]207号规定。

- （二）.仪器检测

在观测之前对水准仪进行检测。按照国家水准测量规定,对水准仪进行以下各项检测:

- 水准仪的检视;

- 望远镜光学性能的检验；

- 圆水准器安置正确性的检验校正;

- 十字丝的检查及视距常数的测定;

- 光学测微器效用正确性和分划值的测定;

- 调焦透镜运行正确性的检查;

- 视准轴与水准轴相互关系(交叉误差与i角)检验与校正。

经过检验,本次使用的水准仪各项都符合标准。

三、测点布置及施测要求及过程

1、测点布置

为了能反应出观测点的变动,必须要有一些固定的点作为基础。以此来进行测量，得出所需要的沉降值。本工程共布设远离施工现场的水准基点3个。编号分别为BM1、BM2、BM3。并在场地内布设两个工作基点，编号为GJ1、GJ2。

沉降观测点布设在仓的外墙面上和仓内地面。根据现场实际情况，每个平房仓外墙上布设14个点，共12个平房仓，点数合计168个；每个廒间内地坪上布设5个点，共36个廒间点数合计180个。布设示意图如下：

监测点布设示意图

监测点可采用沉降点观测钉或者条形码贴片，见下图：

沉降点观测钉               沉降点条形码贴片

2、施测要求

仪器、设备的操作方法与观测程序要熟悉、正确。在首次观测前要对所用仪器的各项指标进行检测校正。

在观测过程中，操作人员要相互配合，工作协调一致，认真仔细，做到步步有校核。

采用三等水准测量的观测要求。

各项观测指标要求如下：

（1）往返较差 、附和或环线闭合差： △h＝∑a-∑b≤l√n—，表示测站数。（或△h＝∑a-∑b≤1.0√L—， L表示观测路线距离）

（2）前后视距 ： ≤30m

（3）前后视距差 ： ≤1.0m

（4）前后视距累积差 ≤3.0m

（5）沉降观测点相对于后视点的高差容差 ：≤1.0mm（6）水准仪的精度不低于N2级别

3、沉降观测成果整理及计算要求

原始数据要真实可靠，记录计算要符合测量规范的要求，依据正确，严谨有序，步步校核，结果有效的原则进行成果整理及计算。每次按照相同的观测方法进行观测,观测后及时算出结果,检核闭合差是否超限。如果超限,及时重测,直到符合要求为止。观测完毕后进行数据处理。首先计算出各观测点高程，再把各点高程输入Excel，计算出本次沉降量（即相邻两次沉降量）和累计沉降量（即各次沉降量之和）。

4、具体施测程序及步骤

4.1 建立水准控制网

根据工程的特点布局、现场的环境条件制订测量施测方案，由建设单位提供的水准控制点（或自设相对高程控制点）根据工程的测量施测方案和布网原则的要求建立水准控制网。

（1）在拟测建筑物周边布置三个以上水准点，水准点的间距不大于100米。

（2）在场区内任何地方架设仪器至少后视到两个水准点，并且场区内各水准点构成闭合图形，以便闭合检校。

（3）各水准点要设在建筑物开挖、地面沉降和震动区范围之外，水准点的埋深要符合二等水准测量的要求，建立合理的水准控制网，与基准点联测，平差计算出各水准点的高程。

4.2 建立固定的观测路线

由场区水准控制网，依据沉降观测点的埋设要求或图纸设计的沉降观测点布点图，确定沉降观测点的位置。在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线，并在架设仪器站点与转点处作好标记桩，保证各次观测均沿统一路线。

4.3沉降观测

严格遵守《规范》及《中央直属储备粮库新仓初始装粮压仓的暂行规定》[1999]207号规定, 采用天宝水准仪或德国威特水准仪配合铟钢尺（监测点采用条码贴）进行观测。在基本相同的环境和条件下,固定观测人员,使用相同的仪器和设备。采用相同的观测路线和观测方法。按国家三级水准测量精度要求进行观测，观测时需构成闭合水准路线，其闭合差不超过±0.6Nmm（N为测站数）。本工程从一基准点BM1出发分别观测各工作基点，然后再闭合到BM1，形成一个闭合环。计算闭合差，如果闭合差超限立即重测。BM1再分别和另外两个基准点BM2、BM3联测以便检查各基准点的稳定性。然后再从其中一个工作基点出发观测各沉降观测点再闭合到工作基点，形成一个闭合环。计算闭合差，如果闭合差超限立即重测。

4.4 观测中的注意事项：

（1）严格按测量规范的要求施测。

（2）前后视观测最好用同一水平尺。

（3）各次观测必须按照固定的观测路线进行。

（4）观测时要避免阳光直射，且各观测环境基本一致。

（5）成像清晰、稳定时再读数。

（6）随时观测，随时检核计算，观测时要—气呵成。

（7）在雨季前后要联测，检查水准点的标高是否有变动。

（8）将各次所观测沉降情况及时反馈有关部门，当仓内地面沉降量速率突然增大时发出预警通知，会同有关部门采取应急措施。

四、仪器设备和人员组成

仪器设备参见表1。

表1 主要监测设备表

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 制 造 厂 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | 天宝DINI03 | 天宝 | 1 |
| 2 | 水准仪 | S3 | 威特 | 1 |

人员组成见表2

表2 监测组主要成员及分工

| 编号 | 技术职称 | 专业 | 任职 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程师 | 测绘工程 | 项目负责人 | 1 |
| 2 | 高级工程师 | 测绘工程 | 内业负责 | 1 |
| 3 | 助理工程师 | 测绘工程 | 外业负责 | 1 |
| 4 | 技术员 | 测绘工程 | 外业 | 2 |

五、监测频率

1、竣工后观测1次；第一次装粮前观测1次；每阶段装粮前和装粮后各观测一次，一般分两个阶段即测4次；静置期每10天观测一次，需延长静置时间，每阶段静置时间按两个月计算需观测12次。预计总监测18次。根据《中央直属储备粮库新仓初始装粮压仓的暂行规定》[1999]207号规定，在装粮前和出粮后对廒间内地坪进行沉降监测，了解仓内地面沉降情况。

2、静置期最后10天沉降量如果大于3mm，需延长静置时间，同时增加观测次数。

- 期间当出现下列情况之一时，应加强监测，提高监测频率：

- 监测数据达到规范允许值；

- 监测数据变化较大或者速率加快；

- 主体墙面出现开裂；

- 周边地面突发较大沉降或出现严重开裂；

- 初次装粮前、装量过程中和压仓期间，应观察排架柱的位移量，应仔细观察平房仓各个部位有无异常情况，特别是门窗洞边。仓房四角、隔墙中部及檐墙连接处有无裂缝、变形。

- 预警值和应急措施

1、预警条件

- 监测数据达到规范允许值；

- 监测数据变化较大或者速率加快；

- 主体墙面出现开裂；

- 周边地面突发较大沉降或出现严重开裂；

- 初次装粮前、装量过程中和压仓期间，应观察排架柱的位移量，应仔细观察平房仓各个部位有无异常情况，特别是门窗洞边。仓房四角、隔墙中部及檐墙连接处有无裂缝、变形。当发生异常现象时，应发出预警。

2、报警措施

当实际监测值超过报警值时，立即通知委托单位（或监理单位），向委托单位（或监理单位）发出预警通知，并提交监测简报，并加密观测次数，进行连续监测。

七、监测数据的处理及信息反馈

1、监测数据的分级管理

每次监测后对监测数据应及时进行整理分析，判断其稳定性并及时反馈到施工中去指导施工。

我们根据既有成功经验对监测进行分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级管理：

在现场监测时间，可根据监测结果所处的管理阶段来选择监测频率：一般Ⅲ级管理阶段监测频率可放宽些；Ⅱ级管理阶段则应注意加密监测次数；Ⅰ级管理阶段则应加强监测，通常监测频率为1次/天或更多。

2、监测数据的分析和预测

取得监测数据后，要及时进行整理，绘制位移随时间或空间的变化曲线图。

取得足够的数据后，还应根据散点图的数据分布状况，选择合适的函数，对监测结果进行分析，以预测该测点变形速率是否衰减。

3、监测数据的反馈

信息化施工要求以监测结果评价施工方法，确定工程技术措施。因此，对每一测点的监测结果要根据管理基准和位移变化速率（mm/d）等综合判断结构和建筑物的安全状况。

为确保监测结果的质量，加快信息反馈速度，全部监测数据均由计算机管理，并绘制测点位移变化曲线图。

每次监测后及时提交监测简报。为加快信息传递速度，监测简报可采用电子邮件或传真的方式给业主或监理；在下一次监测时再带去简报原件。当整个观测工作结束后，向业主提供正式的总的监测报告。

八、技术保证措施

1、测试方法

1）在测试中固定测试人员，以尽可能减少人为误差；

2）在测试中固定测试仪器，以尽可能减少仪器本身的系统误差；

3）在测试中固定时间按基本相同的路线，以减少温度、湿度造成的影响；

4）在测试中用相同的测试方法进行测试，以减少不同方法间的系统误差。

2、测试仪器

1）使用的测试仪器均由法定计量单位检验合格并在有效期内；

2）每天测试前对使用仪器进行自检，并记录自检情况，使用完毕后记录仪器运转情况；

3）使用过程中发现仪器异常立即对仪器进行维修或调换外，同时对该仪器当天测试的数据进行重新测试。

九、监测点的保护

1、对测量工作中使用的基准点、工作点、监测点用醒目标志进行标识，并对现场作业的工人进行宣传，尽量避免人为沉降和偏移，对变化异常的测点进行复测；

2、在围檩制作过程中，派专人对埋设在围护墙体内的监测元件进行巡查；

3、在压仓过程中，对布设的监测元件的部位用醒目标志进行标识。

十、数据处理

1、使用专业软件对数据进行处理；

2、数据处理以后汇成报告经专项测试人员自检，现场测试负责校核，各项测试人员互检后，方盖章报送；

3、测试数据发生异常时，及时与项目审核人、审定人联系，共同协商解决。

十一、作业安全及其他管理制度

我方针对本工程的特点和实际情况，制定确保安全监测的措施，明确各工种在生产活动中应负的安全责任：

1、在项目监测全过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求；

2、由组长负责安全制度的落实检查；

3、野外工作开始前，召开由有关人员参加的生产安全会议，强化有关人员的安全意识；

4、定期组织安全生产检查，定期研究分析工程中存在的不安全生产问题，并加以落实解决；

- 5、组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。

十二、服务承诺

我公司本着“专业、负责、及时”的原则，全心全意的为工程服务，由项目部负责对本工程的进度、质量、服务及人员到位的情况进行全过程的跟踪，合理调配我公司的人力、物力，尽最大的能力把本监测工作做到最好，并且愿意无条件的遵守以下承诺：

1、由于我公司提供的监测成果质量不合要求，我方将自行采取有效措施，积极、主动地弥补过失，保证成果质量能够达到合同要求。

2、严格履行我们的投标承诺，在及时监测和提交成果资料等方面保证满足工程需要。

3、为保证质量优良、服务高效，我们将投入大量先进设备和有经验的技术人员。

4、我们将保持与业主、监理、设计、施工单位的有效沟通，及时了解工程情况，及时提供我们的数据和建议。

十三、合理化建议

1、监测单位对熬间的安全性评价只能根据监测数据和设计提出的报警值及相关规范进行，无法进行具体的数值计算，准确的安全性评价不能代表设计，为确保仓房压仓期间的安全稳定，建议一旦出现变形异常时，业主应立即组织设计等有关单位人员开会，对险情进行分析研究，消除安全隐患。

2、因压仓期间现场机具、人员，对监测点有破坏的可能。建议业主责令现场人员注意保护监测设施。如监测设施已妨碍了施工，请务必提前通知我方作适当处理。尤其基准点一旦破坏将可能使整个坐标或高程系统无法复原，所有相关数据都被迫中断。

3、因压仓过程中是处于动态的，而设计对于熬间地面的安全稳定是在一定的假设情况下设计的，在压仓过程中难免出现地面超载、局部土层软弱等情况有可能造成熬间地面发生不均匀沉降甚至塌陷，故业主或人员在压仓过程中如发现有这种情况出现，需及时通知我方加密监测，并说明情况，以便采取针对性的监测手段。

第三部分 投标文件的组成(格式)

莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测项目

投 标 文 件

(正/副本）

招标编号：

项目名称：

招  标  人:

投  标  人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      (签字或盖章)

投标人地址:

投标人邮政编码：

编制时间：

投标函投标文件目录

1、投 标 函

2、相关证书、证件

1）营业执照副本复印件

2）资质证书副本复印件

3）拟派项目组负责人的职称证书、国家注册岩土工程师证书复印件

4）中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证复印件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件。

注：①上述复印件必须加盖公章否则视为无效标处理。

②项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现投标单位名称的，须提供该人员截标前6个月的社保缴费证明。

### 1、投 标 函

致：       {招标人名称}

- 1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、监测标准及其他有关文件后，我方愿以总价人民币            元（大写金额：         元）作为投标报价（详见报价明细表），并按上述图纸、合同条款、监测标准和有关要求承包上述工程的压仓期间沉降监测，并承担因沉降监测质量缺陷造成的责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的要求工期进行监测：监测工期730日历天。我方保证，压仓期间沉降监测根据相关规范标准时间节点要求分栋分点进行测量监测，并在监测工期结束后提交正式监测报告。

4、我方承诺监测质量：符合《建筑变形测量规程》【JGJ 8-2007】、《中央直属储备粮库新仓初始装粮压仓的暂行规定》【[1999]207号】规定及现行相关规范的要求。若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

5、一旦我方中标，我方将派              为本工程项目负责人。

6、如果我方中标，我方将按照规定提交合同金额的10%作为履约保证金。

7、若我方中标，我方承诺，中标项目负责人等主要人员保证到场，不转包或不允许他人挂靠，否则由此造成的一切经济损失均由我方承担。

8、若我方中标，我方承诺，我方承诺本企业近两年内未因不良行为被相关行政部门通报或有不良行为记录。否则产生不利后果由我方承担责任。

9、若我方中标，我方承诺本企业、法定代表人和拟派本工程项目负责人等没有行贿犯罪记录，若经发现由此造成的一切经济损失均由我方承担。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第9条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                          (盖单位章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

邮政编码：                电话：                传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：     年    月     日

### 莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测费报价明细表

项目名称：莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测项目

| 莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测费报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降监测点位置 | 监测点数 | 监测次数/点 | （1）测点布置费 |  | （2）仓容量60%的监测费 |  | （3）仓容量100%的监测费 |  |
|  |  |  | 单价 （元/点） | 金额合计 | 单价 （元/点.次） | 金额合计 | 单价 （元/点.次） | 金额合计 |
| 平房仓 | 每个平房仓外墙上布设14个点，共12幢平房仓，点数合计168个 | 竣工后观测1次；第一次装粮前观测1次；每阶段装粮前和装粮后各观测一次，一般分两个阶段即测4次；静置期每10天观测一次，需延长静置时间，每阶段静置时间按两个月计算需观测12次。预计总监测18次。 |  |  |  |  |  |  |
| 廒间 | 每个廒间内地坪上布设5个点，共36个廒间，点数合计180个。（12幢平仓房×3个廒间/平仓房=36个廒间） | 竣工后观测1次；第一次装粮前观测1次；每阶段装粮前和装粮后各观测一次，一般分两个阶段即测4次；静置期每10天观测一次，需延长静置时间，每阶段静置时间按两个月计算需观测12次。预计总监测18次。 |  |  |  |  |  |  |
| 分项金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额合计[(1)+(2)+(3)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、如遇数据变化量较大，增加监测次数，直至稳定。 - 2、本报价已包含各阶段监测设备进出场费、运输费、安拆费用、税费等监测需要的其他一切费用。 - 3、本报价的监测工期为730日历天。实际监测进度以粮食进仓实际情况调整监测次数。 - 4、上述报价表中的所有金额合计数必须计算正确，若是计算错误，则报价无效。 - 5、本工程总价最高限价为 283386.84元，投标人的报价超过总价最高限价为无效报价。 - 6、本工程平仓房和廒间的沉降监测费单价最高限价为：（1）测点布置费单价最高限价为94.33元/点，（2）仓容量60%的监测费单价最高限价为20元/点.次，（3）仓容量100%的监测费单价最高限价为20元/点.次，投标人的报价超过单价最高限价为无效报价。 7、本项目具体工作量必须按规范规定执行（招标文件、莆田市粮食联合储备库压仓期间沉降监测方案和相关规范、图纸执行），具体工作量按实结算，变更工程量单价及结算单价按中标人投标单价结算，投标单价为固定单价，不随时间及市场的变化而调整价格。 8、本项目招标代理服务费由中标人承担。投标人在递交投标文件时视同认可本费用。投标人在投标报价时须综合考虑本费用，把本项目招标代理服务费列入投标费用进行投标报价，但不进行单独报价及计量支付，工程结算时也不再另行计量。中标人须在领取中标通知书时向招标代理人一次付清工程招标代理服务费。本项目招标代理服务费按照国家发展和改革委（发改价格〔2011〕534号）和福建省物价局（闽价服〔2011〕124号）文件规定收费标准的90%计取。 9、金额保留小数点后两位数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、相关证书、证件

1）营业执照副本复印件

2）资质证书副本复印件

3）拟派项目负责人的职称证书、国家注册岩土工程师证书复印件

4）中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证复印件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件。

注：①上述复印件必须加盖公章否则视为无效标处理。

②项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现投标单位名称的，须提供该人员截标前6个月的社保缴费证明。

### 第四部分 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

### 1、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

### 2、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                           （签字或盖章）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

注：本授权委托书在开标查验身份时提交，如果投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。